PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2025

PROCESSO N° 165/2025

EDITAL N° 023/2025

### CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, ODONTOLOGIA, MÉDICO HOSPITALAR, ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO À REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ, EM CONFORMIDADE COM AS EMENDAS PARLAMENTARES DAS PROPOSTAS Nº 11843644000120004, Nº 11843644000123001, Nº 11843644000121001 E 11843644000122001, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO DO ITEM

MODO DE DISPUTA: ABERTO

ORIGEM DOS RECURSOS (COMUNICADO SDG Nº / – TCE/SP): RECURSO FEDERAL PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR DS Nº 11843644000123001, Nº 11843644000122001 E Nº 11843644000120004.

TORNA-SE PÚBLICO QUE O MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ, Estado de São Paulo, por meio do Departamento de Compras e Licitações, sediado na Rua dos Jasmins, nº 296 - Centro, nesta cidade, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cuja sessão pública será realizada através do endereço eletrônico: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL: www.bll.org.br, cujas informações poderão ser obtidas no e-mail: licitacao2@guatapara.sp.gov.br objetivando o fornecimento descrito no termo de referência, deste Edital, observadas as disposições pertinentes da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e posteriores alterações, Decreto Federal nº 8.538/2015 e Portaria Municipal nº. 180 de 12 de setembro de 2025 (acesso pelo link: https://guatapara.sp.gov.br/), e outras normas aplicáveis à espécie, e demais legislações aplicáveis, ainda de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 08 DE DEZEMBRO DE 2025.

HORÁRIO: 09H00MIN00SEG, HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF.

ENTREGA DAS PROPOSTAS E OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: ATÉ 08H30MIN, DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2025.

LOCAL: Bolsa de Licitações e Leilões – “BLLCOMPRAS”, através da página https://bllcompras.com

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia

útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo(a) Pregoeiro(a).

Esta licitação é aberta para ampla participação de empresas em geral (artigo 49, III, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, contudo serão asseguradas as MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS o tratamento diferenciado e simplificado instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores.

As comunicações referentes ao certame serão publicadas na página oficial da Prefeitura Municipal de Guatapará, https://guatapara.sp.gov.br/ e da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br).

Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, ODONTOLOGIA, MÉDICO HOSPITALAR, ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO À REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ, EM CONFORMIDADE COM AS EMENDAS PARLAMENTARES DAS PROPOSTAS Nº 11843644000123001, Nº 11843644000122001 E Nº 11843644000120004, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

- DO REGISTRO DE PREÇOS:

  - Esta licitação não se destina à formação de registro de preços.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

  - Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente cadastrados na plataforma digital “BLLCOMPRAS”.

    - Os interessados deverão atender às condições exigidas pela plataforma para o cadastramento até a data prevista para recebimento das propostas.

O acesso ao sistema e encaminhamento da proposta devem ser feitos pelos licitantes na página inicial do site https://bll.org.br/, opção “Acesso ao Usuário”.

    - O Município de Guatapará está isenta de quaisquer custos de operacionalização e uso do sistema, ficando a cargo do(a) licitante vencedor(a) do certame, os encargos financeiros ou de qualquer espécie estabelecidos com a provedora do sistema, equivalentes aos percentuais estabelecidos pela mesma sobre o valor contratual ajustado entre as partes (Licitante / BLL – Bolsa de Licitações e Leilões), a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação.

    - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida através do telefone (41) 3097-4600 - Curitiba-PR, através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais quando for fazer uso de registros cadastrais eletrônicos, e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

    - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais junto à plataforma eletrônica onde ocorrerá a licitação, e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, antes de iniciada a licitação, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - No caso de haver itens exclusivos à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, ou no caso de cotas reservadas, nos termos da lei Complementar nº 123/2006, as informações constarão do Termo de Referência anexo ao Edital.

    - A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

  - Quando for o caso, será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

  - Não poderão disputar esta licitação:

    - aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - agente público do órgão ou entidade licitante;

    - pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O impedimento de que trata o item 3.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.8.2. e 2.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 2.8.2 e 2.8.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

  - A vedação de que trata o item 2.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

  - Nesta licitação será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, atendidas as condições do art. 15 da Lei Federal n. º 14.133, de 2021 e aquelas estabelecidas neste edital.

  - A empresa consorciada fica impedida de participar isoladamente desta licitação, assim como de integrar mais de um consórcio.

  - Deverá ser entregue, junto com os documentos de habilitação:

- a) comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, que discriminará os poderes e encargos de cada consorciado e

- indicará a etapa do objeto a que cada um ficará responsável, com o respectivo percentual de participação;

- b) documento com indicação da empresa responsável pelo consórcio, a qual deverá atender às condições de liderança fixadas neste edital.

  - A empresa líder será a representante e responsável por todas as comunicações e informações do Consórcio e deverá subscrever a proposta de preços, em nome do consórcio.

  - Os integrantes do consórcio respondem de forma solidária pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do contrato.

  - Qualquer uma das consorciadas poderá apresentar, em nome do consórcio, a garantia da execução, quando exigida.

  - O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no item 3.17 “a”, que deverá prever:

  - Compromissos e obrigações das consorciadas, dentre os quais o de que cada consorciada responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de ordens fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitação;

  - Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, das consorciadas pelos atos praticados pelo consórcio, em relação à licitação e, posteriormente, ao eventual Contrato, até o final de sua execução;

  - Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuência do órgão ou entidade contratante, até a conclusão dos trabalhos ou fornecimento que vierem a ser contratados;

  - Compromisso de que o prazo de duração do consórcio deverá ser igual ou maior do que o prazo de vigência da contratação decorrentes desta licitação;

  - Compromisso expresso de que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros, bem como não terá denominação própria ou diferente das suas consorciadas;

  - Compromissos e a divisão do escopo no fornecimento para cada uma das consorciadas, individualmente, em relação ao objeto da licitação, bem como o percentual de participação de cada uma em relação ao fornecimento previsto.

  - A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

  - A habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - Nesta licitação, a fase de habilitação ocorrerá após encerradas as fases de apresentação de propostas, apresentação de lances e de julgamento, devendo os licitantes inserirem os documentos de habilitação até o dia e horário estabelecidos neste edital.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - Serão analisados os documentos de habilitação apenas da licitante declarada vencedora da fase de lances.

Os documentos de habilitação deverão ser enviados, preferencialmente até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, em respeito ao princípio da celeridade, previsto no artigo 5º da Lei 14.133/2021.

O licitante que, na excepcionalidade, optar pelo envio dos documentos de habilitação após a declaração de vencedor, terá o prazo de até 30 (trinta) minutos para fazê-lo, contados da solicitação do Pregoeiro via chat.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema (quando solicitado) e apresentará a DECLARAÇÃO, conforme Anexo III deste edital, que:

    - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

    - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

    - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando for o caso;

atende às exigências do referido processo quanto aos requisitos de habilitação (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

possui aptidão financeira para a execução do contrato/ata de registro de preço e que a sua PROPOSTA DE PREÇO compreende a integralidade dos custos para atendimento de eventuais direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;

tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do processo licitatório;

  - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º a 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

    - no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

    - nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

  - A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

    - a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, quando houver, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

    - os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

    - valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

    - percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

  - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - valor unitário e total ou desconto (mensal, unitário etc., conforme o caso) e ...... (anual, total) do item;

    - Marca e modelo;

    - Fabricante (quando for o caso);

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - Nesta licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

    - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

    - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando houver;

    - Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos.

  - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União ou Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme o caso, e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre-preço na execução do contrato.

  - Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

  - Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior.

- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

  - A abertura da licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - O lance deverá ser ofertado pelo VALOR DO ITEM.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou de percentual de desconto superior, conforme o caso, ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% (por cento).

  - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

  - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

  - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

    - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

    - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

    - Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

  - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

    - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

    - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

    - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

    - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

    - Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

    - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

    - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

    - Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

  - Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, poderá ser efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. Neste caso, o sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações posteriores.

    - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

    - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

    - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

    - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

    - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

      - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

      - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

      - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

      - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

    - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

      - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

      - empresas brasileiras;

      - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

      - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

    - Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade e serão observados os preços unitários máximos como critério de aceitabilidade.

    - Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

    - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

    - O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 1 (uma) hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

    - É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

  - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

- DA FASE DE JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

    - SICAF;

    - Consulta de Sanções – Controladoria Geral da União (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 02/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 02/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), através do link: https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc; e

    - Pesquisa de Apenados, mantido pelo Tribula de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, através do link: (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados).

  - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

  - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

    - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

    - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

  - Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

  - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.6.1 e 3.6 deste edital.

  - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

  - Em se tratando de contratação de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela Administração:

    - [indicar os acordos, dissídios ou convenções coletivas];

    - O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima não é (são) de utilização obrigatória pelos licitantes, mas, ao longo da execução contratual, sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídios ou convenções coletivas adotados por cada licitante/contratado.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

    - contiver vícios insanáveis;

    - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

    - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

    - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

    - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

  - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

    - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

      - que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

      - inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

  - Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

    - Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

    - No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

    - No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

    - Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

    - Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

    - Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.

    - Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;

    - Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

    - Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

  - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

    - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

    - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

  - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

  - Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

  - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

  - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

  - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

  - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

- DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

    - A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-ﬁnanceira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF, pelo registro cadastral da Administração Municipal ou pelo registro cadastral unificado constante do PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas.

  - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

  - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para o fim de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

  - Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

    - Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada ou cópia simples. No caso de cópia simples, deverá ser apresentado o documento original para fins de verificação da autenticidade.

    - A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

  - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

  - Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

  - Se o Termo de Referência indicar que para a contratação pretendida a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

    - O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado junto ao setor indicado no Termo de Referência, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

    - Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

  - A habilitação será verificada por meio do Sicaf ou através do registro cadastral municipal ou do registro unificado do PNCP, nos documentos por ele abrangidos.

- 8.11.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

  - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no respectivo sistema de registro cadastral e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

    - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

    - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no registro cadastral serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de uma hora, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

    - Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

  - A verificação no respectivo sistema de registro cadastral ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

    - Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

    - Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

  - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, conforme Lei 14.133/21, art. 64, para o fim de:

    - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

    - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

  - Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

  - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.13.1.

  - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

  - Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

- DO CONTRATO ADMINITRATIVO

  - Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato Administrativo, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

  - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

- (b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

  - O Contrato Administrativo será assinado preferencialmente por meio de assinatura digital.

  - O Contrato Administrativo, será divulgado nos termos da Lei 14.133/2021.

  - Na hipótese de o convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

  - No ato da assinatura do Contrato Administrativo, a empresa licitante vencedora se obriga a assinar o Termo de Ciência e Notificação, conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital.

- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Nesta licitação não será aplicado o cadastro reserva.

- DOS RECURSOS.

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, com relação à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

  - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

  - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

  - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

  - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

- DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES.

  - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - deixar de apresentar amostra;

      - apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

fraudar a licitação

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

advertência;

multa;

impedimento de licitar e contratar e

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

a natureza e a gravidade da infração cometida.

as peculiaridades do caso concreto

as circunstâncias agravantes ou atenuantes

os danos que dela provierem para a Administração Pública

a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

  - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

  - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 11.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

  - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

  - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados preferencialmente de forma eletrônica, através da plataforma eletrônica de realização do certame ou através de protocolo físico no Departamento de Compras e Licitações, localizado na Rua dos Jasmins, nº. 296 - Centro, nesta cidade, nos dias úteis, no horário das 07:30 às 17 horas.

13.3.1. Eventualmente, as impugnações, assim como os pedidos de esclarecimentos, poderão ser encaminhadas para o e-mail: licitacao2@guatapara.sp.gov.br

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

  - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo(a) Pregoeiro(a) com base na legislação de regência e segundo os princípios gerais de direito, e as questões relativas ao sistema, pela Administradora da plataforma BLL Bolsa de Licitações e Leilões, através do telefone (41) 3097-4600 - Curitiba-PR e ou pelo e-mail contato@bll.org.br

  - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), site da Prefeitura Municipal: https://guatapara.sp.gov.br/, Plataforma BLL Compras: www.bll.org.br, e poderá ser solicitado pelo endereço eletrônico licitacao2@guatapara.sp.gov.br

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência.

      - Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar.

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato.

ANEXO III – Modelo de Declaração Conjunta.

ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços.

- 14.11.5            ANEXO V - Termo de Ciência e Notificação.

- 14.11.6            ANEXO VI – Declaração a Disposição do TCE.

Guatapará, 24 de novembro de 2025.

GILDEMIR DE SOUZA

Prefeito Municipal

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REFERENTE PROCESSO Nº. 165/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2025

1. DO OBJETO:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, ODONTOLOGIA, MÉDICO HOSPITALAR, ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO À REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ, EM CONFORMIDADE COM AS EMENDAS PARLAMENTARES DAS PROPOSTAS Nº 11843644000120004, Nº 11843644000123001, Nº 11843644000121001 E 11843644000122001,  ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

1.2. A contratação se dará conforme a tabela abaixo:

| Item | Qtd. | Unid. | PRODUTO | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 | Unidade | ANDADOR | Andador de Alumínio Fixo Móvel e Articulado 3 em 1 D10 Suporta até 130kg. 3 em 1: Andador fixo, articulado e móvel; Estrutura dobrável, fácil de guardar e transportar. Par de rodas opcional. Marcha silenciosa. Regulagem de altura. Cor do produto: Cinza; Nome do modelo: D10 |
| 2 | 01 | Unidade | APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL | Aparelho de corrente interferencial: Eletroestimulação com Multicorrentes 9 em 1; Dimensões do Equipamento sem Embalagem: 27 x 29,4 x 11,4 cm (L x C x A); Peso líquido: 2 kg; Peso bruto: 3,2 kg; Alimentação: 100-240V ~50/60Hz; Potência de entrada: 150 VA; Fusíveis: 5A 250V~(20AG) - Ação Rápida; Classe elétrica: Classe II; Proteção elétrica: Tipo BF; Modo de operação: Contínuo |
| 3 | 02 | Unidade | APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO | Aparelho de Luz Infravermelho: Com dimer para regulagem de intensidade luminosa; Regulável em altura; Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios; Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz; Refletor de alumínio anodizado; Disponível em 110 e 220V; Acompanha lâmpada de 150w (110 ou 220V) |
| 4 | 01 | Unidade | APARELHO FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS: | Aparelho de Diatermia - Ondas curta: Características Técnicas: Frequência de saída: 27.12 MHz ± 0.6%; Saída de potência do modo capacitivo: 10 a 150 W (50 ohms); Saída de potência do modo indutivo: 10 a 80 W (50 ohms); Incrementos de potência: 10 W; Duração do pulso: 100 a 400 μs; Frequência de pulso: 50 a 800 Hz; Voltagem: Bivolt; Dimensões: 77.0 x 39.0 x 39.0 cm (C x L x A); Peso: 27.6 kg |
| 5 | 01 | Unidade | ASPIRADOR DE SECREÇOES ELETRICO MÓVEL | Aspirador de Secreção Elétrico Bateria Recarregável DV-350 - Modos de operação: Contínuo; Capacidade do recipiente 800 ml; Pressão mínima de sucção: 0 kPa; Pressão máxima de sucção: 82,66 kPa; Fluxo mínimo de ar: 18 l/min; Fluxo máximo de ar: 18 l/min; Com bateria recarregável: sim; Duração da bateria: 40 m; portátil |
| 6 | 02 | Unidade | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO | Balança Antropométrica Adulto Digital Led. Display com 06 dígitos; LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função: TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna de aço carbono; Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca; Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM; Capacidade: 200 Kg; Divisões: 100g; Peso: 14500Kg; Altura: 142cm; Largura: 48 cm; Comprimento: 56cm. |
| 7 | 01 | Unidade | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL | Balança antropométrica infantil, projetada para proporcionar medições rápidas e confiáveis, a balança conta com gabinete e berço em ABS injetado, garantindo leveza, resistência e fácil higienização. O display de LED de alta luminosidade permite leitura nítida dos resultados, Capacidade de pesagem: 15 kg, Divisão: 5 g, garantindo alta precisão, Display LED de 6 dígitos com excelente visibilidade, Estrutura leve e resistente em ABS injetado, Berço ergonômico e confortável em ABS moldado, Função Tara, facilitando a pesagem com mantas ou toalhas ,Pés niveladores para maior estabilidade, Possibilidade de alimentação externa 12V (veicular) para maior versatilidade, Compatível com sistemas informatizados via interfaces RS232, USB ou Bluetooth (opcional),Compatível com terminal impressor Scritta para impressão de etiquetas personalizadas com dados da pesagem |
| 8 | 02 | Unidade | BALDE DE PEDAL | Balde a Pedal em Alumínio com Suporte Esmaltado: - Estrutura do suporte do balde em tubos esmaltados; - 15,87mm de diâmetro; - Pés com ponteiras; - Balde com tampa confeccionado em alumínio polido; |
| 9 | 04 | Unidade | BANQUETA | Banquetas Arktus em Metal para RPG Conjunto com 3 unidades: Composição: Pequena = 36 x 32 x 17 cm; Média = 46 x 32 x 25 cm; Grande 56 x 32 x 30cm; Peso e Medidas: Dimensões (C x L x A): 57 X 34 X 32 cm; Peso: 3.66Kg; Dimensões Embalado (C x L x A): 36 X 58 X 34 cm; Peso: 10.1Kg |
| 10 | 01 | Unidade | BARRAS PARALELAS P/ FISIOTERAPIA | Aparelho de Luz Infravermelho: Com dimer para regulagem de intensidade luminosa; Regulável em altura; Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios; Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz; Refletor de alumínio anodizado; Disponível em 110 e 220V; Acompanha lâmpada de 150w (110 ou 220V) |
| 11 | 02 | Unidade | BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL | Bicicleta Ergométrica Vertical Magnética: Material: Aço reforçado e ABS; Medidas: 101 x 49 x135 cm ( C x L x A); Peso máximo do usuário: 150 kg; Altura recomendada de usuários: De 1,40 a 2,05 m; Peso do produto: 25,5 kg |
| 12 | 05 | Unidade | BIOMBO | Biombo Triplo C/ Rodinhas; Modelo: Biombo Liso; Cor Branco; Dimensões: Altura 1,8m; Largura total 1,75; Espessura 2 cm; Materiais: Metal; Estilo: Clássico; Largura do painel: 1,75m; Quantidade de painéis 3; Com rodas: Sim |
| 13 | 03 | Unidade | CADEIRA DE RODAS OBESO D500 | Cadeira de rodas obeso D500: Espaço interno generoso de 60 cm; Protetor de roupas e prático bolsão para objetos; Raios em aço inox reforçado para maior durabilidade; Pintura epóxi de alta resistência para proteção; Sistema de dobras Duplo X em aço carbono; Cinto pélvico incluído para segurança; Apoios de perna com sistema Swing-away para fácil remoção; Pneus traseiros maciços e anti-furo; Pneus frontais rígidos e também anti-furo; Rodas frontais de 8 polegadas em ABS;Tip assist para auxílio em desníveis, dobrável: Compacta para fácil transporte, cabe em qualquer porta-malas. Robustez: Estrutura com sistema telescópico duplo para maior estabilidade. Conforto: Almofada de espuma de alta densidade proporciona um assento confortável. Alta Capacidade: Suporta até 180 kg com segurança. Espaço Interno Amplo: Design projetado para maior conforto durante o uso. Testada e Aprovada: Registro na Anvisa e homologação pelo Inmetro garantem sua qualidade. |
| 14 | 04 | Unidade | CADEIRA DE RODAS ADULTO D100 | Cadeira de Rodas Adulto D100 Manual Dobrável em aço até 120KG - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em Aço de Alta Qualidade; Chassi tubular robusto e resistente; Dobrável em sistema Duplo X (cross-brace); Almofada com espuma de boa densidade com capa; Estofamentos em Nylon resistentes, duráveis e laváveis fixados com parafusos; Estofamento e Almofada: Preto; Apoio de braços rebatível com suporte almofadado; Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura; Faixa ajustável para apoio de panturrilha; Rodas dianteiras de no mínimo 7,5'' maciças; Rodas traseiras de 24'' raiadas, de aço, com eixo fixo e com pneus maciços de borracha macia e antifuro; Aro de propulsão das rodas traseiras; Protetor lateral de roupas integrado; Alavanca de freio em aço ergonômica funcional; Tip-assist emborrachado - pedal de apoio para o condutor incorporado no chassi, para auxiliar na transposição de pequenos obstáculos; Material da Manopla em pvc e Pedaleira em Polipropileno; Largura de Assento (espaço interno) mínimo 44 cm; Capacidade de Peso: Até 120 kg; Incluso: Cadeira de Rodas, Almofada, Apoios, Acessórios e Manual; |
| 15 | 01 | Unidade | CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA | # Cadeira Rodas Infantil Dobrável Eleva Pernas Pl402: Especificações: - Fabricada em tubos de aço carbono; - Encosto e assento em nylon; - Dobrável; - Freios bilaterais; - Aro impulsor bilateral; - Apoio para os braços fixo; - Apoio para os pés fixos com elevação de panturrilha e regulagem de altura; - Rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços; - Garfos em aço carbono maciço; - Rodas traseiras aro 24" em nylon com pneus infláveis; - Rolamento duplo blindado. Dimensões / Peso: - Capacidade de peso: 80 kg; - Largura do Assento: 35cm; - Profundidade do Assento: 36cm; - Altura Encosto: 38cm; - Altura do Assento ao Chão: 47cm; - Comprimento Total da Cadeira: 70cm; - Largura Total Aberta: 58cm; - Peso da Cadeira: 12kg. |
| 16 | 02 | Unidade | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE | Cadeira para coleta de sangue :estrutura da base em tubo de aço carbono; Estrutura do encosto em tubo de aço inox, removível com encaixe rápido e fácil através de manipulo inferior; Encosto e assento estofados com espuma de alta densidade, revestido em corano; Apoio lateral, concha em aço inox com capa estofada com espuma e revestido em courvin, haste em aço inox, com regulagem de altura através de manípulo lateral; Pés com ponteiras de borracha; Acabamento das soldas reforçadas de forma que não possibilite nenhum tipo de exposição futura, com pintura eletrostática a pó; Inox recebe polimento. Dimensões do produto: Estrutura: 57 x 53 x 53 cm (C x L x A) Assento: 55 x 55 x 06 cm (C x L x A) Capacidade: até 150kg. |
| 17 | 01 | Unidade | CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA | Cama elástica proprioceptiva: Itens inclusos: 01 Cama elástica 32 molas capacidade de 120 kg tamanho 95 x 95 x 17cm Altura do produto (cm): 95,00 Largura do produto (cm): 95,00 Profundidade do produto (cm): 17,00 Peso líquido (Kg): 5,800 Garantia: 6 meses |
| 18 | 01 | Unidade | CARRO DE CURATIVO | Carro aço inox para curativo, tipo estrutura estrutura tubular e tampos em açoinox, tipo rodízio 3´, acessórios com balde e bacia acoplados, medida 0,80 x 1,00 x 0,85 m |
| 19 | 01 | Unidade | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA | # Carro para material de Limpeza # Carro Funcional # Balde Doblô 30 litros – 2 águas Cabo alumínio – 1,40 m Garra Euro Plástica Refil Loop com cinta – 320g Placa Sinalizadora Piso Molhado Pá Pop Conjunto Mop Pó – 60 cm # Material Plástico # Quantidade de prateleiras: 2 Com saco, inclui balde |
| 20 | 01 | Unidade | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS | # Carro para transporte de materiais hospitalar inox com 3 prateleiras # Cor: Inox Peso: 25kg • Construído totalmente em aço inoxidável com duas prateleiras para-choque de borracha pés com 4 rodízios de 5". Dois giratórios e 2 rodízios fixos todos sem freio. Dimensões Externas: • Dimensões 90 X 50 X 82cm C x L x A) • Cubagem 0,369 m³ |
| 21 | 01 | Unidade | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS | O Carrinho Mesa Auxiliar em Inox: -Estrutura: Inox (Suporta até 45kg) -Rodízios: 2'' Nylon Tamanho: -Estrutura: 60x40x80 (Comprimento x largura x altura) -Prateleiras: 60x40 (Comprimento x largura) -Dimensôes/peso (embalado): 6,5kg 60x40x10 (Comprimento x largura x altura) |
| 22 | 3 | Unidade | CARRO MACA SIMPES | # Carro Maca Padiola Rodízios Suporte Soro Descrição do produto - Estrutura: Construída em tubos aço carbono de 1. ¼ 1.20mm x 1" x 1.20mm - Leito estofado com espuma D28 - Grades laterais - Cabeceira regulável - Revestimento em Corano - Rodízio de 4" e sistema de freio em diagonal - Dimensões: 1,80 x 0,60 x 0,80m (C x L x A) - Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó - Acompanha suporte de soro - Peso Aprox. do Produto: 32 kg - Capacidade Aprox.: Até 200kg - Dimensões Totais (m) : 2,00 x 0,60 x 0,80 (C x L x A) - Dimensões Colchonete (m) : 1,80 x 0,60 x 0,07 (C x L x A) |
| 23 | 01 | Unidade | DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | DEA - Desfibrilador Externo Automático: adaptável a pacientes adultos e pediátricos, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com a Guideline 2015, Auto-teste. Alimentação: 110/220 volts. Bateria: De Lithium - recarregável Bateria recarregável Lithium-Ion Standard: Capacidade para 200 choques ou 10 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by. Tipo: Lithium-Polymer (LI-PO) recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Temperatura de 10ºC a 60ºC. Carregador de bateria: Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800m. Modo de desfibrilação infantil de fábrica: Uso infantil de 01 a 08 anos de idade - com limite de 50 Joules – 50 – 50 – 50 joules. Modo de desfibrilação adulto disponíveis: 150-200-200 joules, 150-150-150 joules, 150, 200, 360 joules ou outras configurações de acordo com a necessidade do cliente. Conexão das pás: As pás ficam conectadas ao equipamento e enquanto esta não é conectada o DEA informa por comando de voz e texto, indicando a necessidade de conectá-las. Conectores: Conector das pás de choque (eletrodos) na parte frontal do equipamento. Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilação automática.Dados visualizados no display: Display de cristal líquido colorido: 4,3”. – Colorido Com ângulo superiora 30% (trinta) por cento de inclinação ECG: Sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS, apresentando a curva do ECG no display do equipamento. Entrada USB: Conexão USB para transferência de dados Frequência cardíaca: 10-300 BPM com apresentação numérica no display. Gabinete: Em polímero de alto impacto – totalmente isolado. Grau de proteção: IP 56 – Proteção contra entrada de sólidos e líquidos. Grau de proteção contra choque elétrico: Aplicável a cada módulo: Grau de proteção contra choque elétrico SPO2 - Parte aplicada de tipo BF à prova de desfibrilação DEA – Parte aplicada de tipo CF à prova de desfibrilação. Impedância: Medidas da impedância para ajuste da fase 1 e 2 da onda bifásica (20-200Ohms); Idioma: Português - Opcionais: Inglês e Espanhol; Pás descartáveis: Pás descartáveis adulto e/ou infantil. Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Software Phoenix: através deste software é possível visualizar todos os eventos ocorridos durante a toda utilização do equipamento. Através do Cartão de memória ou do cabo UBS será possível a transferência dos dados para o software Phoenix que permitirá uma análise detalhada dos eventos gravados durante a utilização do DEA. Permite visualização de todos os dados armazenados; Exibição das curvas, eventos, informações gerais, impressão de dados, alteração de idioma, Visualização de eventos ocorridos, data e hora, descrição da ocorrência. Com capacidade de armazenamento de 4 gigabytes ou mais de 1000 eventos. Tempo de carga: Menor que 5 segundos para 150 joules. Tempo desde o início da operação do desfibrilador até a prontidão para descarga: Máximo 30 segundos na energia máxima; Tempo de carga completa da bateria: 4 horas quando completamente descarregada; Tempo descarga: Menor que 240 ms; Tipo de onda: Bifásica Exponencial Truncada; Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Temperatura ambiente: 0ºC a 50ºC; Umidade relativa do ar: 05 % a 95% - sem condensação Classificação: 01 Desfibrilador Externo Automático DEA Life 400 Futura 01 Par de Eletrodos de Choque Autoadesivos Uso Adulto; 01 Bateria de Lithium Recarregável; 01 Carregador de Bateria Inteligente 90-240 VAC; 01 Cabo USB; 01 Manual do Usuário; 01 Certificado de garantia. |
| 24 | 08 | Unidade | DETECTOR FETAL | Dector Fetal Portátil DF 7001 D; Tipo: Portátil;Tipo de transdutor: Fetal;Frequência (MHz): 2 MHz ± 10%;Diâmetro Ultrassônico: 50mm; Profundidade Ultrass.: 200mm; Peso líquido: 0,565 Kg; Faixa de medição (BPM): 50 a 240 bpm; Display digital; Bateria interna; Bateria recarregável; Tipo de bateria: Alcalina 9V; Dimesões (A/L/P): 135 x 117 x 33 mm Potência: 2VA; Potência ultrassônica: < 5mW/cm²; Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22; Bateria recarregável: 1X Bateria NI-MH 9V e Carregador para bateria; Autonomia máxima de consumo: 5 horas; Saída para fone de ouvido; Alarme para bradicardia e taquicardia: 100 e 180 bpm respectivamente |
| 25 | 03 | Unidade | ELETROCARDIÓGRAFO | Eletrocardiógrafo 01 Canal com 12 Derivações ECG: Display: LCD Colorido; Circuito de entrada: Proteção de desfibrilador (Opcional); Derivações: 12 derivações; Modo de aquisição: 12 canais simultâneos; Tensão de calibração: 1mV; Impedância de entrada: ≥2,5 MO; Ruído: ≤12 uVP-P; Tensão de polarização duradoura: + 610 mV; Alimentação: Bivolt Automática; Tensão: 100-240 V; Frequência: 50 Hz, 60 Hz; Potência de entrada: ≤150 VA; Bateria: 7,4 V, 2000 mAh bateria de lítio recarregável; Registrador: Impressora térmica; Papel de Impressão: 50mm*20m; Dimensão: 315 mm (C) x 215 mm (L) x 77 mm (A); Peso: 1.5 Kg; Tempo de impressão automática: 3s, 6s, 10s, 12s, 15s e 20s; Ganho (sensibilidade): 2.5, 5, 10, 20 mm/mV (# 2%); Velocidade de impressão: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50mm/s ($5%); Interface de Comunicação: USB; Filtro AC: On/Off; Filtro DFT: On/Off; Filtro EMG: On/Off; CMRR: >105 dB; Dimensões do Produto: 31.5 cm x 21.5 cm x 7.7 cm (CxLxA); Peso: 1.5 Kg Dimensões da Embalagem: 31.5 cm x 21.5 cm x 7.7 cm (CxLxA) * Peso: 1.5 Kg |
| 26 | 02 | Unidade | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | Aparelho de pressão arterial adulto (esfigmomanômetro), o equipamento deve posuir manômetro de alta precisão com faixa de medição 0 a 300mmhg com divisão de 2 mmhg, possuir braçadeira com manguito em pvc com circunferência mínima de 18cm até 35cm, a braçadeira deve ser em nylon com fecho em velcro. acompanhar estojo de viagem. |
| 27 | 02 | Unidade | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO | Aparelho de pressão arterial obeso (esfigmomanômetro), o equipamento deve posuir manômetro de alta precisão com faixa de medição 0 a 300mmhg com divisão de 2 mmhg, possuir braçadeira com manguito em pvc com circunferência mínima de 35cm até 51cm, a braçadeira deve ser em nylon com fecho em velcro. acompanhar estojo de viagem. |
| 28 | 01 | Unidade | ELETROESTIMULADOR C/ CORRENTE GALVANICA- FARADICA | # Aparelho de Eletroestimulação com Multicorrentes 9 em 1 Descrição técnica: Equipamento de eletroterapia destinado à aplicação de correntes elétricas terapêuticas do tipo galvânica (contínua) e farádica (alternada ou pulsada), indicado para tratamentos fisioterapêuticos de estimulação muscular, analgesia, melhora da circulação e regeneração tecidual. Características mínimas exigidas: - Equipamento microprocessado, de mesa ou portátil; - Alimentação bivolt automática (100–240 V / 50–60 Hz); - Saídas independentes para eletrodos; - Tipos de correntes disponíveis: galvânica e farádica; - Controle digital de intensidade e tempo de aplicação; - Display digital para visualização de parâmetros (tempo, intensidade, tipo de corrente); - Temporizador programável com desligamento automático ao final da sessão; - Ajuste de intensidade de corrente com regulagem progressiva; - Alarmes visuais e/ou sonoros de segurança (sobrecorrente, mau contato, fim de sessão); Acompanha acessórios: cabos condutores, eletrodos de silicone condutivo ou de carb Descrição técnica: Equipamento de eletroterapia destinado à aplicação de correntes elétricas terapêuticas do tipo galvânica (contínua) e farádica (alternada ou pulsada), indicado para tratamentos fisioterapêuticos de estimulação muscular, analgesia, melhora da circulação e regeneração tecidual. |
| 29 | 01 | Unidade | ELEVADOR P/ TRANSPOSIÇÃO DE LEITO | Elevador p/ transposição de leito: De Elevador para transposição de leito hospitalar (transferidor de pacientes): Características: - Capacidade de carga: mínimo de 150 kg; - Altura mínima/máxima de elevação: conforme padrão hospitalar (aproximadamente 50 a 180 cm); - Acionamento elétrico com bateria recarregável e carregador bivolt automático; - Base regulável para acesso sob o leito; - Estrutura em aço carbono ou alumínio com pintura epóxi; - Rodízios de 4” com rolamentos, sendo dois com travas; - Arnês anatômico de sustentação incluso; - Nível de ruído ≤ 65 dB(A); - Garantia mínima de 12 meses; - Assistência técnica e peças de reposição disponíveis no território nacional. |
| 30 | 03 | Unidade | ESCADA COM 3 DEGRAUS | ### Escada de 3 degraus destinada ao uso em exercícios de reabilitação e fisioterapia motora, desenvolvida para treino de marcha e fortalecimento muscular. Fabricada com estrutura metálica ou em madeira de alta resistência, com acabamento em pintura eletrostática ou verniz protetor, conforme o material. ### Características mínimas exigidas: - Quantidade de degraus: 3 (três); - Altura dos degraus: entre 15 e 18 cm; - Largura dos degraus: mínima de 50 cm; - Profundidade dos degraus: mínima de 25 cm; - Superfície antiderrapante em cada degrau; - Corrimãos bilaterais (em ambos os lados), em tubo metálico ou madeira, com empunhadura anatômica e altura entre 85 e 95 cm do piso; - Base estável, com sapatas antiderrapantes para evitar deslizamento; - Capacidade de carga mínima: 150 kg; - Acabamento sem arestas cortantes ou rebarbas, garantindo segurança ao paciente; - Indicado para uso em clínicas de fisioterapia, hospitais e centros de reabilitação. |
| 31 | 01 | Unidade | ESCADA LINEAR PARA MARCHA | # Escada linear para marcha Escada em L (de Canto) - 3 Degraus c/ Rampa e Corrimão: A Escada de Canto em L com 3 degraus é utilizada para a prática de exercícios de reabilitação de movimentos na fisioterapia e neurologia. Fabricada com madeira de reflorestamento, marfim maciço, e degraus em compensado, proporciona confiança e segurança aos pacientes. - Robustez e qualidade - Madeira de Reflorestamento - Aplicações diferenciadas - Comprimento da rampa: 2,16 m - Comprimento total dos degraus: 1,36 m - Altura dos corrimãos superiores: 1,30 m - Altura dos corrimãos inferiores: 91,5 cm - Altura dos degraus: 14 cm - Largura do espaço útil: 78 cm |
| 32 | 02 | Unidade | ESPALDAR EM MADEIRA | # Espaldar Madeira Barra De Ling ## Características do produto Largura: 93 m Peso máximo suportado: 140 kg Altura: 2.38 m |
| 33 | 02 | Unidade | EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS | # Exercitador de mãos e dedos: # Kit 5 Hand Grip Preto Punho Fisioterapia Mãos Antebraço - Unidades por kit: 1. - Formato de venda: Unidade. - Resistência ajustável de 5 a 60 kg para treinos personalizados. - Equipamento com mola para treino de dedos e mãos. - Exercitador de silicone flexível e durável. - Anel para reabilitação, contribui para recuperação de força. - Compacto e portátil, inclui bolsa para armazenamento e transporte. ### Características principais Modelo: Kit Hand Grip 5 Peças Cor: Preto Material do punho: Borracha Com resistência ajustável Resistência mínima - Resistência máxima: 5 kg - 60 kg Comprimento: 15cm Largura: 15cm Largura: 15 cm |
| 34 | 01 | Unidade | FES | # Aparelho De Tens Fes Portátil Fisioterapia ### Características principais Tipo de ondas: Analgesia, Correntes, Fes, bateria, corrente, eletroestimulador, estética, fortalecimento, portátil, reabilitação Peso: 240g Tipo de alimentação: Bateria Inclui eletrodos, Com temporizador, Com multifrequência, Com inversão de polaridade Quantidade de canais: 4 |
| 35 | 02 | Unidade | LARINGOSCÓPIO ADULTO | Laringoscópio Adulto: Conjunto de laringoscópio iluminação Led convencional, acompanha 3 laminas retas e 3 laminas curvas + cabo adulto e estojo de transporte. Composto de lâminas anatômicas, que são encaixadas no cabeçote (corpo). As lâminas contêm na extremidade uma lâmpada para iluminação local. A iluminação é acionada automaticamente ao encaixar-se a lâmina no cabo. Os formatos das lâminas Curvas (Modelo: McIntosh) ou Retas. A fonte de alimentação da energia são duas pilhas (C) para o tamanho Adulto ou (AA) . O cabo é fabricado em Aço Inox e as lâminas em Aço Inox. Características Principais: Iluminação:LED Branco Quente; Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts); Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres); Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas); Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente; Vida útil: 20.000 h; Acompanha: Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5);Cabo de pilhas médias; Bolsa de transporte |
| 36 | 02 | Unidade | LARINGOSCÓPIO INFANTIL | Laringoscópio, Tipo Lâmpada De Led, Componentes C/ 5 Lâminas, Componentes Adicionais C/Cabo, Material 2 Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo Infantil, Embalagem* C/ Estojo |
| 37 | 01 | Unidade | LASER PARA FISIOTERAPIA | # Aparelho Laser Fisioterapia Caneta 808nm - Quantidade de eletroestimuladores musculares: 1. - Potência ajustável de 40 mW a 260 mW para tratamentos personalizados. - Comprimento de onda de 808 nm para eficácia em terapias. - Dimensões compactas de 19,9 cm x 13,9 cm x 4,25 cm. - Peso leve de 395 g, ideal para transporte. - Estimula a produção de ATP, promovendo regeneração tecidual. - Modo de operação contínuo para tratamentos prolongados. - Tipo de alimentação: Corrente elétrica |
| 38 | 05 | Unidade | MESA AUXILIAR | # Mesa Auxiliar para procedimentos totalmente Metálica com Rodízios; suporte metálicos para equipamentos desmontável para fácil e econômico transporte bandejas: 0.45 x 0.30 m |
| 39 | 01 | Unidade | NEGATOSCÓPIO | # Negatoscópio 1 Corpo Bivolt Características: - Produto confeccionado em aço carbono; - Painel frontal em acrílico branco translúcido leitoso; - Prendedor de radiografias em aço inox; - Iluminação através de LEDs; - Acionamento através de interruptor (botão) liga / desliga; - Acabamento - Pintura eletrostática a pó (epóxi); - Chave para seleção de voltagem 110v ou 220v; - Cabo de alimentação tripolar com comprimento de 1m; - Profundidade: 11cm; - Largura: 38cm; - Altura: 50cm. |
| 40 | 02 | Unidade | NEBULIZADOR PORTÁTIL | Nebulizador Portátil com compressor : Inalador Nebulizador de Ar Comprimido, o inalador InalaPop produz um fluxo de ar comprimido de modo a transformar o medicamento na forma líquida em névoa que é inalado pelo paciente |
| 41 | 02 | Unidade | OTOSCÓPIO SIMPLES | Otoscópio 2,5V Preto LED com Estojo Simples: Cabeça em aço inoxidável e uma combinação de polímeros termoplásticos robustos, conferindo altíssima resistência a impactos e corrosões e superior durabilidade; Iluminação branca de alto brilho, com excelente nitidez da imagem; Espéculos auriculares autoclaváveis 2.5, 3.0, 4.0,5.0 e 10 mm; Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA (não inclusas); Lente giratória com aumento de 3 vezes; Conexão para otoscopia pneumática; |
| 42 | 08 | Unidade | OXIMETRO DE PULSO | Oximetro de pulso portátil que opera com bateria recarregável. É compacto, fácil de manusear com transmissão de dados via Wireless e USB Suporta sensor de oximetria para adultos, crianças e neonatos; Tela TFT LCD colorida de 3,5 polegadas exibindo SpO2/ FP/ Gráfico de barras de pulso/ Índice de Perfusão/Pletismográfica/Temperatura Rotação automática; Alertas indicativos visuais e sonoros; Padrão bateria de lítio recarregável. |
| 43 | 01 | Unidade | PODOSCOPIO | # Podoscópio de Fisioterapia em Acrílico # Características: # - Base: 49 x 50 x 6,5cm (CxLxA); # - Acrílico: 43,5 x 41 x 13cm (CxLxA); # - Total: 49 x 50 x 19,5cm (CxLxA); - Peso: 8,90kg. |
| 44 | 01 | Unidade | SIMETROGRAFO | Simetrógrafo Portátil Fabricado em alumínio com pintura eletrostática branca - Equipamento leve e resistente - Dobrável, facilita o transporte e armazenamento - Possui números na parte superior e letras na lateral, facilitando as interpretações do avaliador - Permite fotos sem reflexos - O avaliado se posiciona atrás do equipamento, dessa forma as linhas guias ficam na frente auxiliando na visualização de desvios posturais Ficha Técnica Matéria Prima: Alumínio Pintura: Eletrostática branca Estrutura Dobrável |
| 45 | 02 | Unidade | SUPORTE DE SORO | Suporte para Soro com 4 ponteiras de plástico; Estrutura em aço carbono 7/8” (22,22mm) com parede 1,2mm; Acabamento: Inox, com rosca central; Quatro pés com ponteiras plásticas. Haste superior cromada em formato T com quatro ganchos dispostos em X; Altura: 2,50m a 1,80m; Largura: 0,34m; Comprimento: 0,43m; Peso: 5kg |
| 46 | 02 | Unidade | TABUA DE PROPRIOCEPÇÃO | # Tábua de Propriocepção Equilíbrio Profissional Fisioterapia Material - Confeccionada em Madeira MDF 15 mm de alta resistência - Piso antiderrapante em borracha sintética. - Cor: Base natural CRU + superfície preta - Dimensões: comprimento: 58 cm - Largura: 38 cm – altura 09 cm - Capacidade estática: 140 Kg - Peso produto: 4 KG |
| 47 | 02 | Unidade | TENS E FES | # Tens e Fes + 4 Eletrodos adesivos + 2 Cintas Elasticas TENS Normal: Convencional. TENS Vf: Variação automática de intensidade e frequência. TENS Vif: Variação de intensidade e frequência com ajustes mais amplos. TENS Ac: Acupuntura. BURST: TENS modulado em trens de pulso a 2Hz. FES SYNC: FES sincronizado. FES REC: FES recíproco. FES SYNC Vif: FES sincronizado com variações automáticas. FES REC Vif: FES recíproco com variações automáticas. TENS/FES também permite a aplicação de Estimulação Manual (MS) nas modalidades: - FES Sync: Sincronizada. - FES Sync VIF: Com variação. - FES Rec: Recíproca. - FES Rec VIF: Recíproca com variação.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Voltagem: Bivolt. Canais de saída: 2 canais independentes em amplitude. Tempo: 1 a 60 minutos. Modo: Convencional, VF, VIF, Acupuntura e Burst. Bateria: Recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA. Dimensões (CxLxA): 14 cm x 8 cm x 4 cm. Peso do equipamento: 0,200 gramas. Peso bruto com maleta: 0,600 gramas. |
| 48 | 02 | Unidade | TERMOMETRO CLINICO | # Termômetro Infravermelho de Testa Principais Características: • Possui Infravermelho. • 3 em 1: Medição da Temperatura Corpórea, Ambientes e Superfícies • Visor COLOR GLOW: O display muda de cor conforme a temperatura indicada, facilitando a leitura • Medição em apenas 1 segundo. • Armazena até 30 medições. • Medição higiênica, prática e precisa. • Touch Free: Sem contato com a pele, mais prático e higiênico • Alarme de Febre |
| 49 | 01 | Unidade | TURBILHÃO | Turbilhão - indicado para embros inferiores (pés e pernas). capacidade ideal para imersão de ambos os membros inferiores. Fabricado em aço inoxidável escovado ou fibra de vidro com reforço estrutural, resistente à oxidação, impactos e produtos químicos. Capacidade mínima: 40 a 80 litros de água; abertura ampla com bordas arredondadas. Motor elétrico acoplado com potência mínima de ¼ cv (ideal até ½ cv); bomba com sucção e jato direcionável, para gerar movimento circular da água; vazão mínima: 20 l/min; sistema com filtro ou grade de proteção para evitar entrada de detritos. Aquecedor embutido com controle de temperatura regulável; faixa recomendada: 25°c a 45°c; termostato com controle automático de temperatura. temporizador ajustável (mín. 0-30 minutos); botão liga/desliga da bomba e do aquecedor; controle digital ou analógico de temperatura. Desarme automático de segurança térmica; isolamento elétrico do motor e do painel; registro de escoamento com válvula de drenagem inferior. Estrutura sobre rodízios com freio para fácil movimentação; alças laterais para transporte; altura adequada para fácil acesso de pacientes (40-60 cm). Alimentação elétrica: bivolt; potência total: 500 a 1000w. Registro na anvisa; certificação inmetro (obrigatória para equipamentos elétricos) |
| 50 | 01 | Unidade | ULTRASSOM P/ FISIOTERAPIA | # Ultrassom 1 E 3 Mhz Portátil ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Potência máxima de saída: 24 Watts ± 20%; Intensidade de saída: 0,1 a 3,0 W/cm2 ± 20%; Área Efetiva de Radiação (ERA): 8 cm²; Frequência: 1,1 e 3,3 MHz ± 10%; Modo: Contínuo e pulsado; Frequência de repetição de pulso (Modo Pulsado): 16Hz, 48Hz ou 100Hz ± 10%; Ciclo de trabalho: 10% (1/10), 20% (1/5), 50% (1/2) ou 75% (3/4) ± 5%; BNR Máxima: <8; Tipo: Colimado; Tempo de tratamento: 1-30 min ± 10%; Alimentação: 100-240V~50/60Hz; Potência de entrada: 100 VA; Peso: 1,50kg; Dimensões: 19,9x13,9x4,25 cm (LxCxA). |
| 51 | 01 | Unidade | VENTILOMETRO/RESPIROMETRO | Ventilômetro/respirômetro: aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; com os respectivos conectores; diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; dois ponteiros indicadores; faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. |
| 52 | 01 | Unidade | BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV | #### Especificações mínimas: Tipo: Bomba de vácuo isenta de óleo (dry vacuum pump); Potência nominal: até 2HP / 1,5 kW; Vazão mínima: 100 litros/minuto; Pressão de vácuo: até 620 mmHg (±82 kPa) em relação à pressão atmosférica; Sistema de compressão: Pistão ou diafragma revestido em teflon ou material anticorrosivo; Gabinete: Em aço inox 430 ou chapa metálica com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo; Tensão de alimentação: 127 V ou 220 V ±5%, frequência 50–60 Hz; Nível de ruído: Inferior a 60 dB; Sistema de controle: Registro com indicador analógico ou digital para regulagem de vácuo e pressão; Segurança: Dispositivo para indicação de umidade ou contaminação; fusíveis de proteção; Acessórios inclusos: Cabo de energia, 2 fusíveis extras, manual em português; Certificações e garantias: Produto com registro ou notificação na ANVISA, quando aplicável; Componentes com selo INMETRO; Garantia mínima de 12 meses |
| 53 | 01 | Unidade | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | Compressor odontológico isento de óleo (oil-free) Potência do motor: Mínimo de 3 HP (cavalos-vapor) Pressão máxima de trabalho: 120 psi (±8,3 bar) Vazão de ar: Mínimo de 100 litros/minuto Reservatório de ar: Capacidade mínima de 50 litros, em aço carbono com pintura anticorrosiva Sistema de filtragem: Filtro de ar bacteriológico com retenção mínima de 99,9% de partículas. Nível de ruído: Inferior a 60 dB (compressor silencioso) Sistema de segurança: Válvula de alívio, manômetro e pressostato com desligamento automático Voltagem: 127 V ou 220 V (preferencialmente bivolt automático) Mobilidade: Base com rodízios ou pés de borracha para estabilidade e transporte Certificações e garantias: Produto com registro ou notificação na ANVISA Componentes com selo INMETRO Garantia mínima de 12 meses Manual de instruções em português |
| 54 | 01 | Unidade | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL | #### Especificações mínimas: Composição do conjunto portátil: Unidade odontológica portátil com cadeira dobrável, estrutura leve e resistente, com apoio para cabeça ajustável; Compressor de ar portátil silencioso, com capacidade mínima de 40 litros/minuto e pressão de trabalho entre 5 e 8 bar; Sistema de aspiração com bomba de vácuo portátil ou venturi, com reservatório de resíduos; Equipo odontológico portátil com: Seringa tríplice (ar/água); Alta rotação com conexão tipo Borden ou Midwest; Baixa rotação com micromotor pneumático; Sistema de iluminação com refletor LED portátil ou acoplado à cadeira; Reservatórios de água limpa e resíduos, com capacidade mínima de 1 litro cada; Maleta de transporte rígida ou mochila reforçada, com compartimentos para todos os componentes; Requisitos elétricos: Voltagem: 127 V ou 220 V (preferencialmente bivolt automático); Consumo máximo: até 1000 W; Certificações e garantias: Produto com registro ou notificação na ANVISA; Componentes com selo INMETRO, quando aplicável; Garantia mínima de 12 meses; Manual de instruções em português; Higiene e manutenção: Superfícies lisas e resistentes à desinfecção; Componentes desmontáveis para limpeza e transporte |
| 55 | 02 | Unidade | SELADORA | Especificações mínimas: Tipo: Seladora térmica odontológica automática ou semiautomática; Estrutura: Corpo em aço inoxidável ou material resistente à corrosão e fácil higienização; Sistema de aquecimento: Resistência elétrica com controle automático de temperatura; Temperatura de selagem: Ajustável, com faixa entre 150 °C e 200 °C; Largura da selagem: Mínimo de 12 mm;Comprimento útil de selagem: Mínimo de 25 cm;Tempo de selagem: Ciclo rápido, inferior a 3 segundos por embalagem;Voltagem: 127 V ou 220 V (preferencialmente bivolt automático); Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento e desligamento automático; Certificações: Produto com registro ou notificação na ANVISA e selo do INMETRO; Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação; #### Acessórios e itens inclusos: #### Manual de instruções em português; #### Cabo de alimentação compatível com padrão nacional; Assistência técnica autorizada no território nacional. |
| 56 | 01 | Unidade | MESA DE MAYO | Mesa Mayo Inox; Características e Especificações Técnicas: Base Fixa: Aço Inox AISI430 7/8"; Haste Móvel: Aço Inox AISI430; Bandeja Inox removível de 40x30cm; Altura regulável, 70cm mínimo, 110cm máximo Pés com Rodízios 2" em nylon |
| 57 | 01 | Unidade | MOCHO | #### Estrutura: Base em aço cromado ou alumínio polido, com cinco rodízios duplos de nylon ou PU (poliuretano), que proporcionem mobilidade e estabilidade Assento: Anatômico, com espuma injetada de alta Densidade, revestido em courvin hospitalar ou material sintético lavável e resistente a produtos de limpeza hospitalar Encosto lombar: Regulável em altura e profundidade, com sistema de ajuste por alavanca ou rosca Altura do assento: Regulagem por pistão a gás (sistema pneumático), com faixa de ajuste entre 45 cm e 65 cm Capacidade de carga: Suporta no mínimo 120 kg Rodízios: Antiestáticos e silenciosos, adequados para pisos lisos Cor: A definir pelo contratante (preferencialmente opções neutras como branco, cinza, azul ou preto) Certificações e garantias: Produto com selo INMETRO, quando aplicável Garantia mínima de 12 meses Manual de instruções em português |
| 58 | 10 | Unidade | ARMÁRIO | Armário de madeira multiuso 2 portas com chave e três prateleiras |
| 59 | 03 | Unidade | BEBEDOURO/PURIFICADOR DE ÁGUA | Purificador de Água: Temperatura da água: Natural e gelada; Tensão elétrica: Bivolt; Sistema de refrigeração: Placa eletrônica ou compressor (preferencialmente com baixo consumo de energia); Capacidade de refrigeração: Mínimo de 0,20 L/h; Consumo de energia: Até 10 kWh/mês; Filtragem: Classe A, com retenção de partículas e redução de cloro livre; Eficiência bacteriológica: Comprovada;LED indicativo para troca de refil: Sim;Vida útil do refil: Mínimo de 1.500 litros ou 6 meses Cor: Preferencialmente cinza ou branco; Instalação: Acompanha kit de instalação e manual; Itens inclusos: Purificador, bandeja coletora, elemento filtrante, kit de instalação, manual |
| 60 | 41 | Unidade | CADEIRA SECRETÁRIA | # Cadeira Secretária Fixa Pé Palito corino |
| 61 | 01 | Unidade | GELADEIRA/REFRIGERADOR | Geladeira Compacta até 200 Litros: Capacidade total: Até 200 litros; Tipo: Refrigerador de uma porta; Tensão elétrica: Bivolt ou disponível nas versões 127V / 220V; Consumo de energia: Preferencialmente com selo Procel A de eficiência energética; Compartimentos internos: Prateleiras ajustáveis, gaveta para frutas e legumes, porta-latas ou porta-garrafas; Compartimento freezer: Sim, com capacidade mínima de 10 litros; Degelo: Manual ou semiautomático; Cor: Branco, cinza ou inox; Design: Compacto, ideal para cozinhas pequenas, escritórios ou ambientes com espaço limitado; Dimensões aproximadas (AxLxP): Até 120 cm de altura, 50 cm de largura e 60 cm de profundidade; Peso: Até 30 kg |
| 62 | 23 | Unidade | LONGARINA | Cadeira longarina com 4 lugares corino |
| 63 | 16 | Unidade | MESA ESCRITÓRIO | Mesa de escritório amadeirada (MDP); Altura (cm): 73,5; Largura (cm): 120 Profundidade (cm): 60; Espessura do Tampo: 40mm; Duas gavetas |
| 64 | 01 | Unidade | MESA PARA COMPUTADOR | Mesa Estilo Industrial Para Computador E Notebook, 150cm; Comprimento x Largura x Altura 1.5 m x 60 cm x 74 cm; Forma: Quadrada; Material da tampa: MDP; Material da base: Aço; |
| 65 | 04 | Unidade | MESA DE REUNIÃO | Mesa para Reunião 8 Lugares Espessura do Tampo (mm)30 mm Altura da Mesa74,5 cm Largura (cm)220 cm Profundidade (cm)100 cm |
| 66 | 10 | Unidade | COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) | Cooler para 1150; Processador 1150 CORE 4670 3.40GHZ 6MB OEM;Placa mãe 1150 DUEX, HDMI, VGA, NVME; Memória DDR3 8GB PC1600; *SSD 256GB ATKSSDS 530-500 MB/S; Gabinete OFFICE COMPACT sem fonte; Fonte ATX 230W COM CABO; KIT Teclado E Mouse USB KM-1901 Preto; Rede USB WIRELESS Antena Gigabit; Estabilizador MONO 300VA PTO 115V; Monitor 23.8 POL LED IPS FHD |
| 67 | 04 | Unidade | IMPRESSORA A LASER (COMUM) | Impressora LASER MONO HLL1232W 127V |
| 68 | 01 | Unidade | IMPRESSORA A LASER (MULTIFUNCIONAL) | Impressora Laser MULTIFUNCIONAL MONO DCP1602 127V |
| 69 | 01 | Unidade | NO BREAK | NOBREAK 1500VA GT BIVOLT NEW PTO 4176 CBU |
| 70 | 07 | Unidade | TABLET | TABLET P12 128GB 12.7" WIFI OCTA CORE 2.6GHZ PRATA |
| 71 | 04 | Unidade | TELEVISOR 40’’ | Smart TV 40" LED Full HD Android 11 HDR10 P40SAA |
| 72 | 01 | Unidade | AR CONDICIONADO | Ar-condicionado Split Digital Inverter Ultra Connect Ai 9.000 Btus Frio |
| 73 | 05 | Unidade | VENTILADOR TETO/PAREDE | Ventilador de parede 60 cm |
| 74 | 02 | Unidade | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA PARA UTI | Tipo: Cama hospitalar motorizada com estrutura articulada em quatro seções. - Movimentos: Mínimo de sete movimentos elétricos, incluindo posição poltrona, acionados por controle nas grades laterais e painel de supervisão na peseira. - Estrutura: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Leito: Termoplástico ou similar, com sistema de fixação seguro. - Grades laterais: Quatro unidades em material termoplástico, com sistema de rebatimento e travamento, garantindo proteção integral ao paciente. - Cabeceiras: Removíveis, em material resistente e lavável, com sistema de encaixe rápido. - Rodízios: Quatro rodas de 6 polegadas, todas com freio total e pelo menos uma com função direcional. - Altura regulável: Mínima de 39 cm e máxima de 74 cm, com ajuste elétrico. - Dimensões aproximadas: Largura de 96 cm e comprimento entre 218 cm e 248 cm. - Capacidade de carga: Suporte mínimo de 120 kg, com opção reforçada para até 250 kg. - Acessórios inclusos: Suporte de soro com regulagem de altura e encaixe universal. |
| 75 | 01 | Unidade | CARDIOVERSOR BIFÁSICO | Tipo: Cardioversor com tecnologia bifásica exponencial truncada. - Aplicação: Indicado para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. - Display: Tela colorida de cristal líquido, eletroluminescente, com no mínimo 7 polegadas e alta definição. -Operação: Equipamento microprocessado, portátil e de fácil manuseio, com alça de transporte integrada ao gabinete. - Interface de controle: Navegador giratório para acesso ao menu e configuração dos parâmetros. - Modos de operação: Deve incluir os seguintes modos: desfibrilação manual, cardioversão sincronizada, marcapasso externo e modo DEA (Desfibrilador Externo Automático). - Monitoramento cardíaco: ECG de 3 canais integrado com visualização clara dos sinais vitais. - Impressora: Impressora térmica embutida para registro dos traçados e eventos. - Feedback de RCP: Sistema de orientação para qualidade da ressuscitação cardiopulmonar. - Proteção elétrica: Classe II, com grau de proteção contra choque elétrico conforme normas vigentes. - Alimentação: Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 horas em operação contínua. - Acessórios inclusos: Cabos de ECG, pás adulto e pediátrica, carregador de bateria, manual técnico em português. |
| 76 | 03 | Unidade | BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, MICROPROCESSADA, COMPATÍVEL COM EQUIPO UNIVERSAL | Tipo: Volumétrica, peristáltica linear, microprocessada. - Compatibilidade: Deve aceitar equipo universal, conforme padrão ISO 8536-4. - Modos de infusão: - Por taxa (mL/h) - Por tempo - Por peso corporal - Dose de carregamento - Sequência - Microinfusão - Trapézio - Modo Drip - Faixa de infusão: De 0,1 a 1200,0 mL/h ou 0,03 a 400 gotas/min (equipo de 20 gotas/mL). - Volume total programável (VTBI): De 0,1 a 99999,99 mL. - Precisão de infusão: ±5%. - Operação de bolus: Taxa ajustável entre 0,1 e 1200,0 mL/h. - Taxa KVO (Keep Vein Open): Ajustável entre 0,1 e 5,0 mL/h. - Display: Tela LCD com visualização clara dos parâmetros e alarmes. - Alarmes e segurança: - Alarmes visuais e sonoros para oclusão, fim de infusão, ar na linha, porta aberta, falha de energia e bateria fraca. - Sistema antibolus automático. - Alimentação: - Fonte AC 100–240V, 50/60 Hz. - Bateria interna de lítio recarregável com autonomia mínima de 5 horas a 25 mL/h. - Portabilidade: Design compacto, com alça ou suporte para transporte. - Acessórios inclusos: Fonte de alimentação, suporte de fixação, manual técnico em português. |
| 77 | 02 | Unidade | VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO, PORTÁTIL, COM SUPORTE A PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, PARA USO EM SALAS DE URGÊNCIA, TRANSPORTE E UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA. | Tipo: Ventilador pulmonar eletrônico, microprocessado, portátil. - Indicação de uso: Adulto, pediátrico e neonatal. - Modos ventilatórios: - VCV (Volume Controlado) - PCV (Pressão Controlada) - PLV (Pressão Limitada por Volume) - V-SIMV + PS (Volume SIMV com suporte de pressão) - P-SIMV + PS (Pressão SIMV com suporte de pressão) - DualPAP / APRV - CPAP / PSV - VNI (Ventilação Não Invasiva) - Interface de usuário: Display gráfico com visualização de curvas de pressão, volume e fluxo, além de valores numéricos em tempo real. - Alarmes e segurança: - Alarmes visuais e sonoros para desconexão, apneia, pressão alta/baixa, falha de energia e bateria. - Sistema inteligente de alarmes com priorização por criticidade. - Monitoramento: Monitor completo com gráficos e parâmetros ventilatórios em tempo real. - Portabilidade: Design compacto e leve, adequado para transporte em ambulâncias e aeronaves. - Bateria interna: Recarregável, com autonomia mínima de 6 horas em operação contínua. - Alimentação: Bivolt automático (100–240V). - Assistência remota: Sistema de diagnóstico remoto via internet, sem necessidade de deslocamento técnico. - Acessórios inclusos: Circuito respiratório adulto e pediátrico, fonte de alimentação, cabo de força, manual técnico em português. - Registro na ANVISA: Obrigatório. |

1.3. O objeto a ser contratado se enquadra na categoria de bens comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, conforme art. 6º, XIII, da lei 14.1333/2021.

1.4. O fornecimento não se dará de maneira contínua, devendo a entrega do bem ocorrer de forma imediata e integral, ou seja, em até 30 (trinta) dias contados da emissão da ordem de fornecimento, conforme Art. 6º, X da lei nº 14.133/2021. O prazo de entrega poderá ser prorrogado, por igual período, mediante justificativa da licitante.

1.5. O prazo de vigência da execução do objeto será de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da legislação em vigor, mediante justificativa.

1.6. O critério de julgamento adotado será o de menor preço, observadas as exigências contidas neste Termo de Referência.

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: a contratação a que se refere o item 1 acima, deverá atender às condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, devendo ser observado ainda:

  - O fornecimento será efetuado de forma única;

  - A qualidade do veículo fornecido é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, ficando a seu encargo o controle e a fiscalização seguindo as exigências legais e as especificações técnicas dos órgãos de trânsito.

  - O veículo deverá ter garantia, de acordo com o prazo do fabricante, a partir do recebimento definitivo, contra quaisquer defeitos de fabricação.

  - A contratada deverá oferecer os recursos e meios necessários e suficientes para a supervisão e fiscalização da regularidade e correção de panes possíveis assegurando que todas as revisões sejam executadas conforme orientação do fabricante;

  - A contratada deverá prestar todos os esclarecimentos solicitados, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações decorrentes da constatação de vícios, defeitos ou incorreções relativas ao objeto desta especificação, bem como a respeito da qualidade do bem adquirido, casos em que a contratada deverá, às suas expensas, realizar correções e comprovar a regularidade.

  - A contratada deverá emitir e encaminhar à contratante, nota fiscal do veículo com suas particularidades e expresso em reais.

2.7 CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO.

2.7.1 DO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO: Em razão da natureza do objeto, mostrou-se técnica e economicamente inviável o parcelamento da contratação.

2.7.2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência desta contratação será de 03 (três) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da legislação em vigor, mediante justificativa.

2.7.3. DO CUSTO ESTIMADO TOTAL DA CONTRATAÇÃO: O custo total estimado da contratação a que se refere este Termo de Referência é de R$ 584.514,12 (quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e doze centavos).

2.8. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.5.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no ETP – Estudo Técnico Preliminar.

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se estabelecida no ETP – Estudo Técnico Preliminar.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto constante deste Termo de Referência.

4.2. Não haverá exigência de garantia da contratação de que tratada os artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

5.1. O fornecimento será realizado de uma única vez e deverá obedecer ao disposto neste Termo de Referência, para a correta execução do objeto descrito nos itens 1 e 2.

5.2. O prazo para a execução e entrega será de até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente, mediante justificativa.

5.3. O início da execução do objeto se dará na assinatura do contrato.

5.4. A execução do objeto deverá seguir as disposições deste Termo de Referência, podendo haver alterações, mediante justificativa técnica aceita pelas partes contratantes, desde que necessárias ao bom andamento da execução contratual.

5.5. Todo documento ou nota técnica desenvolvido pela contratada deverá apresentar conteúdo suficiente e preciso, baseado em elementos técnicos de acordo com a natureza do objeto.

5.6. A contratada deverá observar parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade.

5.7. Os equipamentos e materiais permanentes deveram ser entregues no município de Guatapará/SP, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua dos Jasmins, S/Nº, centro, às expensas da contratada.

6. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o prazo de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediantes simplicíssima apostilamento (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

6.3. Após a assinatura do contrato, a contratante poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

6.4.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

6.4.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.4.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

6.4.4. No caso de constatadas ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato ou à autoridade superior.

6.5. A contratada deverá manter preposto aceito pela Administração para representá-la na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).

6.5.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

6.6. A contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

6.7. A contratada será responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

6.8. Somente a contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

6.8.1. A inadimplência da contratada em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à contratante a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

6.9. A Administração Municipal poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.10. As comunicações entre a Administração Municipal e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.11. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, será exigida a apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

7.1. A avaliação da execução do objeto deverá levar em conta os itens 1 e 2 deste Termo de Referência, do qual constam especificação do objeto, unidade de medida e quantitativos.

7.2. O pagamento à Contratada será realizado em uma única parcela, após a entrega, de acordo com o atestado de recebimento emitido pelo Departamento competente deste Município, através de seu titular.

7.3. Poderão ser descontadas as importâncias relativas às quantidades de bens não aceitas e glosadas pelo Contratante por motivos imputáveis à Contratada, devendo haver proporcionalidade com a irregularidade verificada, quando restar comprovado:

7.3.1. Que não foram produzidos os resultados acordados;

7.3.2. Que a contratada deixou de executar, ou não executou dentro das quantidades mínimas, as atividades contratadas;

7.3.3. Que a contratada deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução dos serviços ou que os utilizou em quantidade ou qualidade inferior à necessária;

7.3.4. A realização dos descontos indicados no item anterior não prejudica a aplicação de sanções à Contratada, por conta da não execução do objeto.

7.4. Os valores dos serviços serão faturados de acordo com o preço auferido no processo de contratação.

7.5. As faturas deverão ser emitidas pela Contratada e apresentadas à contratante no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal, ou enviadas por e-mail para licitacao@guatapara.sp.gov.br

7.6 PAGAMENTO:

7.6.1. O pagamento será efetuado pela Contratante, mediante procedimento bancário, em conta corrente da contratada, em até 30 (trinta) dias, mediante agendamento da nota fiscal / fatura, devendo estar inclusos no valor apresentado, todos os valores referentes aos impostos e demais despesas diretas e indiretas pertinentes, oriundas da prestação dos serviços contratados, que deverá contar com a manifestação favorável do Departamento Responsável.

7.6.2. Havendo erro na nota fiscal/fatura (preço diferente do contratado ou qualquer outra irregularidade) ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação do processo de pagamento será suspensa para que a contratada adote as providências necessárias à correção, passando a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da nota fiscal/fatura reapresentada.

7.6.3. Havendo atraso no pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido para tanto, incidirá correção monetária sobre o valor devido, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)                        I = ( 6 / 100 )                     I = 0,00016438

365                    TX = Percentual da taxa anual = 6%

7.6.4. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é devido no local do estabelecimento do prestador de serviço ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

7.6.5.  O valor do pagamento será obtido mediante a aplicação dos preços unitários contratados às correspondentes quantidades de serviços efetivamente executados e de itens fornecidos, aplicando-se eventual desconto em função de irregularidade verificada por culpa da contratada, se for o caso.

8. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Pregão eletrônico, com fundamento na hipótese do art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço do item.

8.2. As exigências de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade do objeto, conforme lei nº 14.133/2021.

8.3. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccadastro%2CcpfCnpj%2CnomeSancionado%2CufSancionado%2Corgao%2CcategoriaSancao%2CdataPublicacao%2CvalorMulta%2Cquantidade) ; e

c) Pesquisa na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relação-de-apenados).

8.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.5. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

8.6. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio da análise dos documentos apresentados.

8.7. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação de habilitação, ou encaminhar, quando solicitado pela contratante, a respectiva documentação atualizada.

8.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.9. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.10. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.11. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação:

8.12. Habilitação Jurídica:

8.12.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.12.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.12.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.12.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.12.5. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de autorização para funcionamento no Brasil;

8.12.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.12.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz;

8.12.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.13. Qualificação econômico-financeira:

8.13.1. Para fins de habilitação econômico-financeira a contratada deverá apresentar apenas a certidão negativa de falência expedida pelo órgão distribuidor da sua sede.

8.14. Qualificação Técnica:

8.14.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.14.1.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.14.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OU CERTIDÃO, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o participante tenha prestado serviços ou fornecido bens, compatíveis em características com o objeto desta licitação. O atestado deverá ser apresentado em papel timbrado, contendo razão social, CNPJ, endereço e telefone da pessoa jurídica emitente, data de emissão e identificação do responsável pela emissão do atestado (nome, cargo e assinatura).

8.15. Habilitações Fiscal, Social e Trabalhista:

8.15.1. No caso de pessoa física: Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

8.15.2. No caso de pessoa jurídica: Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

8.15.3. Prova de inscrição no cadastro de CONTRIBUINTE ESTADUAL e/ou MUNICIPAL, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, a saber:

8.15.3.1. Se o ramo de atividade da empresa for comércio, deverá apresentar prova de INSCRIÇÃO ESTADUAL;

8.15.3.2. Se o ramo de atividade da empresa for prestação de serviço, deverá apresentar prova de CADASTRO MUNICIPAL.

8.15.3.3. Se o ramo de atividade da empresa envolver comércio e prestação de serviço deverá apresentar prova de INSCRIÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL.

8.15.4. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede ou do domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

8.15.4.1. Para efeito de esclarecimento, as licitantes sediadas no Estado de São Paulo, a regularidade de débito para com a Fazenda Estadual será atestada pela apresentação da Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado (débitos inscritos em dívida ativa);

8.15.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social.

8.15.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.15.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.15.7.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

8.15.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.15.9. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

8.15.10. Declaração de que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, art. 117, Constituição do Estado), somente para as licitantes com sede ou matriz no Estado de São Paulo;

8.15.11. Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;

8.15.12. Declaração de que cumpre a determinação de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021;

8.15.13. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

9.1. O objeto será recebido provisoriamente no prazo de até 5 (cinco) dias, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, nos termos do art. 140, I, “a” da Lei Federal 14.133/2021.

9.2. O recebimento definitivo ocorrerá em até 15 (quinze) dias, contados da expedição de termo de recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, nos termos do art. 140, I, “b” da Lei Federal 14.133/2021.

10. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Guatapará.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0027.1054 – Aquisição Equipamento Mat. Permanente da Emenda Parl. Maria Rosa

Ficha Dotação n° 400

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0027.1064 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária

Ficha Dotação n° 404

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0027.1044 – Estruturação da Rede de Serviços Aqu. De Equip. e Material Permanente

Ficha Dotação n° 398

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0027.1063 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada

Ficha Dotação n° 403

11. DO REAJUSTE DE PREÇOS:

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

  - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA ou IGPM de dois meses anteriores ao aditamento, desde que observados os preços, condições e índice mais vantajosos para a Administração.

11.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

11.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

  - . Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - O reajuste será realizado por apostilamento.

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

12.1. O acompanhamento e a fiscalização do contrato serão realizados pelo Gestor Servidor Jesuel Aparecido Carvalho e fiscal Servidor Karen Antunes Candido, lotados nesta Secretaria.

Guatapará - SP, 24 de novembro de 2025.

JESUEL APARECIDO CARVALHO

SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE

APÊNDICE DO ANEXO I

ETP – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

I - Descrição da necessidade da contratação

A presente justificativa tem como objetivo a aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia, odontologia, médico hospitalar, eletrônicos, mobiliário e demais materiais permanentes, visando a reestruturação e modernização da unidade de saúde do município de Guatapará, nos termos das Emendas Parlamentares sob propostas nº 11843644000120004, nº 11843644000123001, nº 11843644000121001 e 11843644000122001, conforme previsto no orçamento público. A aquisição se faz necessária para atender à demanda da unidade de saúde, garantindo a melhoria na qualidade dos serviços prestados à população. Os itens previstos são fundamentais para o pleno funcionamento das atividades desenvolvidas pela unidade de saúde, assegurando melhores condições de trabalho para os profissionais e maior efetividade no atendimento aos usuários. Os recursos oriundos das Emendas Parlamentares serão aplicados de forma transparente e eficiente, em conformidade com a legislação vigente, especialmente a Lei nº 4.320/64 e a Lei nº 14.133/21, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, a aquisição é plenamente justificada pela necessidade de suprir lacunas identificadas na infraestrutura de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde.

II - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual

O Plano Anual da Contratação – PAC para o exercício de 2025 não foi elaborado. Entretanto, a contratação dispõe de previsão orçamentária.

III - Requisitos da contratação

Não será admitida a subcontratação deste objeto.

Não haverá exigência de garantia da contratação tratada nos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

IV - Estimativas das quantidades para a contratação:

| Item | Qtd. | PRODUTO | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 | ANDADOR | Andador de Alumínio Fixo Móvel e Articulado 3 em 1 D10 Suporta até 130kg. 3 em 1: Andador fixo, articulado e móvel; Estrutura dobrável, fácil de guardar e transportar. Par de rodas opcional. Marcha silenciosa. Regulagem de altura. Cor do produto: Cinza; Nome do modelo: D10 |
| 2 | 01 | APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL | Aparelho de corrente interferencial: Eletroestimulação com Multicorrentes 9 em 1; Dimensões do Equipamento sem Embalagem: 27 x 29,4 x 11,4 cm (L x C x A); Peso líquido: 2 kg; Peso bruto: 3,2 kg; Alimentação: 100-240V ~50/60Hz; Potência de entrada: 150 VA; Fusíveis: 5A 250V~(20AG) - Ação Rápida; Classe elétrica: Classe II; Proteção elétrica: Tipo BF; Modo de operação: Contínuo |
| 3 | 02 | APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO | Aparelho de Luz Infravermelho: Com dimer para regulagem de intensidade luminosa; Regulável em altura; Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios; Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz; Refletor de alumínio anodizado; Disponível em 110 e 220V; Acompanha lâmpada de 150w (110 ou 220V) |
| 4 | 01 | APARELHO FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS: | Aparelho de Diatermia - Ondas curta: Características Técnicas: Frequência de saída: 27.12 MHz ± 0.6%; Saída de potência do modo capacitivo: 10 a 150 W (50 ohms); Saída de potência do modo indutivo: 10 a 80 W (50 ohms); Incrementos de potência: 10 W; Duração do pulso: 100 a 400 μs; Frequência de pulso: 50 a 800 Hz; Voltagem: Bivolt; Dimensões: 77.0 x 39.0 x 39.0 cm (C x L x A); Peso: 27.6 kg |
| 5 | 01 | ASPIRADOR DE SECREÇOES ELETRICO MÓVEL | Aspirador de Secreção Elétrico Bateria Recarregável DV-350 - Modos de operação: Contínuo; Capacidade do recipiente 800 ml; Pressão mínima de sucção: 0 kPa; Pressão máxima de sucção: 82,66 kPa; Fluxo mínimo de ar: 18 l/min; Fluxo máximo de ar: 18 l/min; Com bateria recarregável: sim; Duração da bateria: 40 m; portátil |
| 6 | 02 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO | Balança Antropométrica Adulto Digital Led. Display com 06 dígitos; LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função: TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna de aço carbono; Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca; Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM; Capacidade: 200 Kg; Divisões: 100g; Peso: 14500Kg; Altura: 142cm; Largura: 48 cm; Comprimento: 56cm. |
| 7 | 01 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL | Balança antropométrica infantil, projetada para proporcionar medições rápidas e confiáveis, a balança conta com gabinete e berço em ABS injetado, garantindo leveza, resistência e fácil higienização. O display de LED de alta luminosidade permite leitura nítida dos resultados, Capacidade de pesagem: 15 kg, Divisão: 5 g, garantindo alta precisão, Display LED de 6 dígitos com excelente visibilidade, Estrutura leve e resistente em ABS injetado, Berço ergonômico e confortável em ABS moldado, Função Tara, facilitando a pesagem com mantas ou toalhas ,Pés niveladores para maior estabilidade, Possibilidade de alimentação externa 12V (veicular) para maior versatilidade, Compatível com sistemas informatizados via interfaces RS232, USB ou Bluetooth (opcional),Compatível com terminal impressor Scritta para impressão de etiquetas personalizadas com dados da pesagem |
| 8 | 02 | BALDE DE PEDAL | Balde a Pedal em Alumínio com Suporte Esmaltado: - Estrutura do suporte do balde em tubos esmaltados; - 15,87mm de diâmetro; - Pés com ponteiras; - Balde com tampa confeccionado em alumínio polido; |
| 9 | 04 | BANQUETA | Banquetas Arktus em Metal para RPG Conjunto com 3 unidades: Composição: Pequena = 36 x 32 x 17 cm; Média = 46 x 32 x 25 cm; Grande 56 x 32 x 30cm; Peso e Medidas: Dimensões (C x L x A): 57 X 34 X 32 cm; Peso: 3.66Kg; Dimensões Embalado (C x L x A): 36 X 58 X 34 cm; Peso: 10.1Kg |
| 10 | 01 | BARRAS PARALELAS P/ FISIOTERAPIA | Aparelho de Luz Infravermelho: Com dimer para regulagem de intensidade luminosa; Regulável em altura; Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios; Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz; Refletor de alumínio anodizado; Disponível em 110 e 220V; Acompanha lâmpada de 150w (110 ou 220V) |
| 11 | 02 | BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL | Bicicleta Ergométrica Vertical Magnética: Material: Aço reforçado e ABS; Medidas: 101 x 49 x135 cm ( C x L x A); Peso máximo do usuário: 150 kg; Altura recomendada de usuários: De 1,40 a 2,05 m; Peso do produto: 25,5 kg |
| 12 | 05 | BIOMBO | Biombo Triplo C/ Rodinhas; Modelo: Biombo Liso; Cor Branco; Dimensões: Altura 1,8m; Largura total 1,75; Espessura 2 cm; Materiais: Metal; Estilo: Clássico; Largura do painel: 1,75m; Quantidade de painéis 3; Com rodas: Sim |
| 13 | 03 | CADEIRA DE RODAS OBESO D500 | Cadeira de rodas obeso D500: Espaço interno generoso de 60 cm; Protetor de roupas e prático bolsão para objetos; Raios em aço inox reforçado para maior durabilidade; Pintura epóxi de alta resistência para proteção; Sistema de dobras Duplo X em aço carbono; Cinto pélvico incluído para segurança; Apoios de perna com sistema Swing-away para fácil remoção; Pneus traseiros maciços e anti-furo; Pneus frontais rígidos e também anti-furo; Rodas frontais de 8 polegadas em ABS;Tip assist para auxílio em desníveis, dobrável: Compacta para fácil transporte, cabe em qualquer porta-malas. Robustez: Estrutura com sistema telescópico duplo para maior estabilidade. Conforto: Almofada de espuma de alta densidade proporciona um assento confortável. Alta Capacidade: Suporta até 180 kg com segurança. Espaço Interno Amplo: Design projetado para maior conforto durante o uso. Testada e Aprovada: Registro na Anvisa e homologação pelo Inmetro garantem sua qualidade. |
| 14 | 04 | CADEIRA DE RODAS ADULTO D100 | Cadeira de Rodas Adulto D100 Manual Dobrável em aço até 120KG - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em Aço de Alta Qualidade; Chassi tubular robusto e resistente; Dobrável em sistema Duplo X (cross-brace); Almofada com espuma de boa densidade com capa; Estofamentos em Nylon resistentes, duráveis e laváveis fixados com parafusos; Estofamento e Almofada: Preto; Apoio de braços rebatível com suporte almofadado; Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura; Faixa ajustável para apoio de panturrilha; Rodas dianteiras de no mínimo 7,5'' maciças; Rodas traseiras de 24'' raiadas, de aço, com eixo fixo e com pneus maciços de borracha macia e antifuro; Aro de propulsão das rodas traseiras; Protetor lateral de roupas integrado; Alavanca de freio em aço ergonômica funcional; Tip-assist emborrachado - pedal de apoio para o condutor incorporado no chassi, para auxiliar na transposição de pequenos obstáculos; Material da Manopla em pvc e Pedaleira em Polipropileno; Largura de Assento (espaço interno) mínimo 44 cm; Capacidade de Peso: Até 120 kg; Incluso: Cadeira de Rodas, Almofada, Apoios, Acessórios e Manual; |
| 15 | 01 | CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA | # Cadeira Rodas Infantil Dobrável Eleva Pernas Pl402: Especificações: - Fabricada em tubos de aço carbono; - Encosto e assento em nylon; - Dobrável; - Freios bilaterais; - Aro impulsor bilateral; - Apoio para os braços fixo; - Apoio para os pés fixos com elevação de panturrilha e regulagem de altura; - Rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços; - Garfos em aço carbono maciço; - Rodas traseiras aro 24" em nylon com pneus infláveis; - Rolamento duplo blindado. Dimensões / Peso: - Capacidade de peso: 80 kg; - Largura do Assento: 35cm; - Profundidade do Assento: 36cm; - Altura Encosto: 38cm; - Altura do Assento ao Chão: 47cm; - Comprimento Total da Cadeira: 70cm; - Largura Total Aberta: 58cm; - Peso da Cadeira: 12kg. |
| 16 | 02 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE | Cadeira para coleta de sangue :estrutura da base em tubo de aço carbono; Estrutura do encosto em tubo de aço inox, removível com encaixe rápido e fácil através de manipulo inferior; Encosto e assento estofados com espuma de alta densidade, revestido em corano; Apoio lateral, concha em aço inox com capa estofada com espuma e revestido em courvin, haste em aço inox, com regulagem de altura através de manípulo lateral; Pés com ponteiras de borracha; Acabamento das soldas reforçadas de forma que não possibilite nenhum tipo de exposição futura, com pintura eletrostática a pó; Inox recebe polimento. Dimensões do produto: Estrutura: 57 x 53 x 53 cm (C x L x A) Assento: 55 x 55 x 06 cm (C x L x A) Capacidade: até 150kg. |
| 17 | 01 | CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA | Cama elástica proprioceptiva: Itens inclusos: 01 Cama elástica 32 molas capacidade de 120 kg tamanho 95 x 95 x 17cm Altura do produto (cm): 95,00 Largura do produto (cm): 95,00 Profundidade do produto (cm): 17,00 Peso líquido (Kg): 5,800 Garantia: 6 meses |
| 18 | 01 | CARRO DE CURATIVO | Carro aço inox para curativo, tipo estrutura estrutura tubular e tampos em açoinox, tipo rodízio 3´, acessórios com balde e bacia acoplados, medida 0,80 x 1,00 x 0,85 m |
| 19 | 01 | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA | # Carro para material de Limpeza # Carro Funcional # Balde Doblô 30 litros – 2 águas Cabo alumínio – 1,40 m Garra Euro Plástica Refil Loop com cinta – 320g Placa Sinalizadora Piso Molhado Pá Pop Conjunto Mop Pó – 60 cm # Material Plástico # Quantidade de prateleiras: 2 Com saco, inclui balde |
| 20 | 01 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS | # Carro para transporte de materiais hospitalar inox com 3 prateleiras # Cor: Inox Peso: 25kg • Construído totalmente em aço inoxidável com duas prateleiras para-choque de borracha pés com 4 rodízios de 5". Dois giratórios e 2 rodízios fixos todos sem freio. Dimensões Externas: • Dimensões 90 X 50 X 82cm C x L x A) • Cubagem 0,369 m³ |
| 21 | 01 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS | O Carrinho Mesa Auxiliar em Inox: -Estrutura: Inox (Suporta até 45kg) -Rodízios: 2'' Nylon Tamanho: -Estrutura: 60x40x80 (Comprimento x largura x altura) -Prateleiras: 60x40 (Comprimento x largura) -Dimensôes/peso (embalado): 6,5kg 60x40x10 (Comprimento x largura x altura) |
| 22 | 3 | CARRO MACA SIMPES | # Carro Maca Padiola Rodízios Suporte Soro Descrição do produto - Estrutura: Construída em tubos aço carbono de 1. ¼ 1.20mm x 1" x 1.20mm - Leito estofado com espuma D28 - Grades laterais - Cabeceira regulável - Revestimento em Corano - Rodízio de 4" e sistema de freio em diagonal - Dimensões: 1,80 x 0,60 x 0,80m (C x L x A) - Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó - Acompanha suporte de soro - Peso Aprox. do Produto: 32 kg - Capacidade Aprox.: Até 200kg - Dimensões Totais (m) : 2,00 x 0,60 x 0,80 (C x L x A) - Dimensões Colchonete (m) : 1,80 x 0,60 x 0,07 (C x L x A) |
| 23 | 01 | DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | DEA - Desfibrilador Externo Automático: adaptável a pacientes adultos e pediátricos, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com a Guideline 2015, Auto-teste. Alimentação: 110/220 volts. Bateria: De Lithium - recarregável Bateria recarregável Lithium-Ion Standard: Capacidade para 200 choques ou 10 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by. Tipo: Lithium-Polymer (LI-PO) recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Temperatura de 10ºC a 60ºC. Carregador de bateria: Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800m. Modo de desfibrilação infantil de fábrica: Uso infantil de 01 a 08 anos de idade - com limite de 50 Joules – 50 – 50 – 50 joules. Modo de desfibrilação adulto disponíveis: 150-200-200 joules, 150-150-150 joules, 150, 200, 360 joules ou outras configurações de acordo com a necessidade do cliente. Conexão das pás: As pás ficam conectadas ao equipamento e enquanto esta não é conectada o DEA informa por comando de voz e texto, indicando a necessidade de conectá-las. Conectores: Conector das pás de choque (eletrodos) na parte frontal do equipamento. Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilação automática.Dados visualizados no display: Display de cristal líquido colorido: 4,3”. – Colorido Com ângulo superiora 30% (trinta) por cento de inclinação ECG: Sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS, apresentando a curva do ECG no display do equipamento. Entrada USB: Conexão USB para transferência de dados Frequência cardíaca: 10-300 BPM com apresentação numérica no display. Gabinete: Em polímero de alto impacto – totalmente isolado. Grau de proteção: IP 56 – Proteção contra entrada de sólidos e líquidos. Grau de proteção contra choque elétrico: Aplicável a cada módulo: Grau de proteção contra choque elétrico SPO2 - Parte aplicada de tipo BF à prova de desfibrilação DEA – Parte aplicada de tipo CF à prova de desfibrilação. Impedância: Medidas da impedância para ajuste da fase 1 e 2 da onda bifásica (20-200Ohms); Idioma: Português - Opcionais: Inglês e Espanhol; Pás descartáveis: Pás descartáveis adulto e/ou infantil. Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Software Phoenix: através deste software é possível visualizar todos os eventos ocorridos durante a toda utilização do equipamento. Através do Cartão de memória ou do cabo UBS será possível a transferência dos dados para o software Phoenix que permitirá uma análise detalhada dos eventos gravados durante a utilização do DEA. Permite visualização de todos os dados armazenados; Exibição das curvas, eventos, informações gerais, impressão de dados, alteração de idioma, Visualização de eventos ocorridos, data e hora, descrição da ocorrência. Com capacidade de armazenamento de 4 gigabytes ou mais de 1000 eventos. Tempo de carga: Menor que 5 segundos para 150 joules. Tempo desde o início da operação do desfibrilador até a prontidão para descarga: Máximo 30 segundos na energia máxima; Tempo de carga completa da bateria: 4 horas quando completamente descarregada; Tempo descarga: Menor que 240 ms; Tipo de onda: Bifásica Exponencial Truncada; Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Temperatura ambiente: 0ºC a 50ºC; Umidade relativa do ar: 05 % a 95% - sem condensação Classificação: 01 Desfibrilador Externo Automático DEA Life 400 Futura 01 Par de Eletrodos de Choque Autoadesivos Uso Adulto; 01 Bateria de Lithium Recarregável; 01 Carregador de Bateria Inteligente 90-240 VAC; 01 Cabo USB; 01 Manual do Usuário; 01 Certificado de garantia. |
| 24 | 08 | DETECTOR FETAL | Dector Fetal Portátil DF 7001 D; Tipo: Portátil;Tipo de transdutor: Fetal;Frequência (MHz): 2 MHz ± 10%;Diâmetro Ultrassônico: 50mm; Profundidade Ultrass.: 200mm; Peso líquido: 0,565 Kg; Faixa de medição (BPM): 50 a 240 bpm; Display digital; Bateria interna; Bateria recarregável; Tipo de bateria: Alcalina 9V; Dimesões (A/L/P): 135 x 117 x 33 mm Potência: 2VA; Potência ultrassônica: < 5mW/cm²; Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22; Bateria recarregável: 1X Bateria NI-MH 9V e Carregador para bateria; Autonomia máxima de consumo: 5 horas; Saída para fone de ouvido; Alarme para bradicardia e taquicardia: 100 e 180 bpm respectivamente |
| 25 | 03 | ELETROCARDIÓGRAFO | Eletrocardiógrafo 01 Canal com 12 Derivações ECG: Display: LCD Colorido; Circuito de entrada: Proteção de desfibrilador (Opcional); Derivações: 12 derivações; Modo de aquisição: 12 canais simultâneos; Tensão de calibração: 1mV; Impedância de entrada: ≥2,5 MO; Ruído: ≤12 uVP-P; Tensão de polarização duradoura: + 610 mV; Alimentação: Bivolt Automática; Tensão: 100-240 V; Frequência: 50 Hz, 60 Hz; Potência de entrada: ≤150 VA; Bateria: 7,4 V, 2000 mAh bateria de lítio recarregável; Registrador: Impressora térmica; Papel de Impressão: 50mm*20m; Dimensão: 315 mm (C) x 215 mm (L) x 77 mm (A); Peso: 1.5 Kg; Tempo de impressão automática: 3s, 6s, 10s, 12s, 15s e 20s; Ganho (sensibilidade): 2.5, 5, 10, 20 mm/mV (# 2%); Velocidade de impressão: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50mm/s ($5%); Interface de Comunicação: USB; Filtro AC: On/Off; Filtro DFT: On/Off; Filtro EMG: On/Off; CMRR: >105 dB; Dimensões do Produto: 31.5 cm x 21.5 cm x 7.7 cm (CxLxA); Peso: 1.5 Kg Dimensões da Embalagem: 31.5 cm x 21.5 cm x 7.7 cm (CxLxA) * Peso: 1.5 Kg |
| 26 | 02 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | Aparelho de pressão arterial adulto (esfigmomanômetro), o equipamento deve posuir manômetro de alta precisão com faixa de medição 0 a 300mmhg com divisão de 2 mmhg, possuir braçadeira com manguito em pvc com circunferência mínima de 18cm até 35cm, a braçadeira deve ser em nylon com fecho em velcro. acompanhar estojo de viagem. |
| 27 | 02 | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO | Aparelho de pressão arterial obeso (esfigmomanômetro), o equipamento deve posuir manômetro de alta precisão com faixa de medição 0 a 300mmhg com divisão de 2 mmhg, possuir braçadeira com manguito em pvc com circunferência mínima de 35cm até 51cm, a braçadeira deve ser em nylon com fecho em velcro. acompanhar estojo de viagem. |
| 28 | 01 | ELETROESTIMULADOR C/ CORRENTE GALVANICA- FARADICA | # Aparelho de Eletroestimulação com Multicorrentes 9 em 1 Descrição técnica: Equipamento de eletroterapia destinado à aplicação de correntes elétricas terapêuticas do tipo galvânica (contínua) e farádica (alternada ou pulsada), indicado para tratamentos fisioterapêuticos de estimulação muscular, analgesia, melhora da circulação e regeneração tecidual. Características mínimas exigidas: - Equipamento microprocessado, de mesa ou portátil; - Alimentação bivolt automática (100–240 V / 50–60 Hz); - Saídas independentes para eletrodos; - Tipos de correntes disponíveis: galvânica e farádica; - Controle digital de intensidade e tempo de aplicação; - Display digital para visualização de parâmetros (tempo, intensidade, tipo de corrente); - Temporizador programável com desligamento automático ao final da sessão; - Ajuste de intensidade de corrente com regulagem progressiva; - Alarmes visuais e/ou sonoros de segurança (sobrecorrente, mau contato, fim de sessão); Acompanha acessórios: cabos condutores, eletrodos de silicone condutivo ou de carb Descrição técnica: Equipamento de eletroterapia destinado à aplicação de correntes elétricas terapêuticas do tipo galvânica (contínua) e farádica (alternada ou pulsada), indicado para tratamentos fisioterapêuticos de estimulação muscular, analgesia, melhora da circulação e regeneração tecidual. |
| 29 | 01 | ELEVADOR P/ TRANSPOSIÇÃO DE LEITO | Elevador p/ transposição de leito: De Elevador para transposição de leito hospitalar (transferidor de pacientes): Características: - Capacidade de carga: mínimo de 150 kg; - Altura mínima/máxima de elevação: conforme padrão hospitalar (aproximadamente 50 a 180 cm); - Acionamento elétrico com bateria recarregável e carregador bivolt automático; - Base regulável para acesso sob o leito; - Estrutura em aço carbono ou alumínio com pintura epóxi; - Rodízios de 4” com rolamentos, sendo dois com travas; - Arnês anatômico de sustentação incluso; - Nível de ruído ≤ 65 dB(A); - Garantia mínima de 12 meses; - Assistência técnica e peças de reposição disponíveis no território nacional. |
| 30 | 03 | ESCADA COM 3 DEGRAUS | ### Escada de 3 degraus destinada ao uso em exercícios de reabilitação e fisioterapia motora, desenvolvida para treino de marcha e fortalecimento muscular. Fabricada com estrutura metálica ou em madeira de alta resistência, com acabamento em pintura eletrostática ou verniz protetor, conforme o material. ### Características mínimas exigidas: - Quantidade de degraus: 3 (três); - Altura dos degraus: entre 15 e 18 cm; - Largura dos degraus: mínima de 50 cm; - Profundidade dos degraus: mínima de 25 cm; - Superfície antiderrapante em cada degrau; - Corrimãos bilaterais (em ambos os lados), em tubo metálico ou madeira, com empunhadura anatômica e altura entre 85 e 95 cm do piso; - Base estável, com sapatas antiderrapantes para evitar deslizamento; - Capacidade de carga mínima: 150 kg; - Acabamento sem arestas cortantes ou rebarbas, garantindo segurança ao paciente; - Indicado para uso em clínicas de fisioterapia, hospitais e centros de reabilitação. |
| 31 | 01 | ESCADA LINEAR PARA MARCHA | # Escada linear para marcha Escada em L (de Canto) - 3 Degraus c/ Rampa e Corrimão: A Escada de Canto em L com 3 degraus é utilizada para a prática de exercícios de reabilitação de movimentos na fisioterapia e neurologia. Fabricada com madeira de reflorestamento, marfim maciço, e degraus em compensado, proporciona confiança e segurança aos pacientes. - Robustez e qualidade - Madeira de Reflorestamento - Aplicações diferenciadas - Comprimento da rampa: 2,16 m - Comprimento total dos degraus: 1,36 m - Altura dos corrimãos superiores: 1,30 m - Altura dos corrimãos inferiores: 91,5 cm - Altura dos degraus: 14 cm - Largura do espaço útil: 78 cm |
| 32 | 02 | ESPALDAR EM MADEIRA | # Espaldar Madeira Barra De Ling ## Características do produto Largura: 93 m Peso máximo suportado: 140 kg Altura: 2.38 m |
| 33 | 02 | EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS | # Exercitador de mãos e dedos: # Kit 5 Hand Grip Preto Punho Fisioterapia Mãos Antebraço - Unidades por kit: 1. - Formato de venda: Unidade. - Resistência ajustável de 5 a 60 kg para treinos personalizados. - Equipamento com mola para treino de dedos e mãos. - Exercitador de silicone flexível e durável. - Anel para reabilitação, contribui para recuperação de força. - Compacto e portátil, inclui bolsa para armazenamento e transporte. ### Características principais Modelo: Kit Hand Grip 5 Peças Cor: Preto Material do punho: Borracha Com resistência ajustável Resistência mínima - Resistência máxima: 5 kg - 60 kg Comprimento: 15cm Largura: 15cm Largura: 15 cm |
| 34 | 01 | FES | # Aparelho De Tens Fes Portátil Fisioterapia ### Características principais Tipo de ondas: Analgesia, Correntes, Fes, bateria, corrente, eletroestimulador, estética, fortalecimento, portátil, reabilitação Peso: 240g Tipo de alimentação: Bateria Inclui eletrodos, Com temporizador, Com multifrequência, Com inversão de polaridade Quantidade de canais: 4 |
| 35 | 02 | LARINGOSCÓPIO ADULTO | Laringoscópio Adulto: Conjunto de laringoscópio iluminação Led convencional, acompanha 3 laminas retas e 3 laminas curvas + cabo adulto e estojo de transporte. Composto de lâminas anatômicas, que são encaixadas no cabeçote (corpo). As lâminas contêm na extremidade uma lâmpada para iluminação local. A iluminação é acionada automaticamente ao encaixar-se a lâmina no cabo. Os formatos das lâminas Curvas (Modelo: McIntosh) ou Retas. A fonte de alimentação da energia são duas pilhas (C) para o tamanho Adulto ou (AA) . O cabo é fabricado em Aço Inox e as lâminas em Aço Inox. Características Principais: Iluminação:LED Branco Quente; Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts); Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres); Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas); Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente; Vida útil: 20.000 h; Acompanha: Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5);Cabo de pilhas médias; Bolsa de transporte |
| 36 | 02 | LARINGOSCÓPIO INFANTIL | Laringoscópio, Tipo Lâmpada De Led, Componentes C/ 5 Lâminas, Componentes Adicionais C/Cabo, Material 2 Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo Infantil, Embalagem* C/ Estojo |
| 37 | 01 | LASER PARA FISIOTERAPIA | # Aparelho Laser Fisioterapia Caneta 808nm - Quantidade de eletroestimuladores musculares: 1. - Potência ajustável de 40 mW a 260 mW para tratamentos personalizados. - Comprimento de onda de 808 nm para eficácia em terapias. - Dimensões compactas de 19,9 cm x 13,9 cm x 4,25 cm. - Peso leve de 395 g, ideal para transporte. - Estimula a produção de ATP, promovendo regeneração tecidual. - Modo de operação contínuo para tratamentos prolongados. - Tipo de alimentação: Corrente elétrica |
| 38 | 05 | MESA AUXILIAR | # Mesa Auxiliar para procedimentos totalmente Metálica com Rodízios; suporte metálicos para equipamentos desmontável para fácil e econômico transporte bandejas: 0.45 x 0.30 m |
| 39 | 01 | NEGATOSCÓPIO | # Negatoscópio 1 Corpo Bivolt Características: - Produto confeccionado em aço carbono; - Painel frontal em acrílico branco translúcido leitoso; - Prendedor de radiografias em aço inox; - Iluminação através de LEDs; - Acionamento através de interruptor (botão) liga / desliga; - Acabamento - Pintura eletrostática a pó (epóxi); - Chave para seleção de voltagem 110v ou 220v; - Cabo de alimentação tripolar com comprimento de 1m; - Profundidade: 11cm; - Largura: 38cm; - Altura: 50cm. |
| 40 | 02 | NEBULIZADOR PORTÁTIL | Nebulizador Portátil com compressor : Inalador Nebulizador de Ar Comprimido, o inalador InalaPop produz um fluxo de ar comprimido de modo a transformar o medicamento na forma líquida em névoa que é inalado pelo paciente |
| 41 | 02 | OTOSCÓPIO SIMPLES | Otoscópio 2,5V Preto LED com Estojo Simples: Cabeça em aço inoxidável e uma combinação de polímeros termoplásticos robustos, conferindo altíssima resistência a impactos e corrosões e superior durabilidade; Iluminação branca de alto brilho, com excelente nitidez da imagem; Espéculos auriculares autoclaváveis 2.5, 3.0, 4.0,5.0 e 10 mm; Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA (não inclusas); Lente giratória com aumento de 3 vezes; Conexão para otoscopia pneumática; |
| 42 | 08 | OXIMETRO DE PULSO | Oximetro de pulso portátil que opera com bateria recarregável. É compacto, fácil de manusear com transmissão de dados via Wireless e USB Suporta sensor de oximetria para adultos, crianças e neonatos; Tela TFT LCD colorida de 3,5 polegadas exibindo SpO2/ FP/ Gráfico de barras de pulso/ Índice de Perfusão/Pletismográfica/Temperatura Rotação automática; Alertas indicativos visuais e sonoros; Padrão bateria de lítio recarregável. |
| 43 | 01 | PODOSCOPIO | # Podoscópio de Fisioterapia em Acrílico # Características: # - Base: 49 x 50 x 6,5cm (CxLxA); # - Acrílico: 43,5 x 41 x 13cm (CxLxA); # - Total: 49 x 50 x 19,5cm (CxLxA); - Peso: 8,90kg. |
| 44 | 01 | SIMETROGRAFO | Simetrógrafo Portátil Fabricado em alumínio com pintura eletrostática branca - Equipamento leve e resistente - Dobrável, facilita o transporte e armazenamento - Possui números na parte superior e letras na lateral, facilitando as interpretações do avaliador - Permite fotos sem reflexos - O avaliado se posiciona atrás do equipamento, dessa forma as linhas guias ficam na frente auxiliando na visualização de desvios posturais Ficha Técnica Matéria Prima: Alumínio Pintura: Eletrostática branca Estrutura Dobrável |
| 45 | 02 | SUPORTE DE SORO | Suporte para Soro com 4 ponteiras de plástico; Estrutura em aço carbono 7/8” (22,22mm) com parede 1,2mm; Acabamento: Inox, com rosca central; Quatro pés com ponteiras plásticas. Haste superior cromada em formato T com quatro ganchos dispostos em X; Altura: 2,50m a 1,80m; Largura: 0,34m; Comprimento: 0,43m; Peso: 5kg |
| 46 | 02 | TABUA DE PROPRIOCEPÇÃO | # Tábua de Propriocepção Equilíbrio Profissional Fisioterapia Material - Confeccionada em Madeira MDF 15 mm de alta resistência - Piso antiderrapante em borracha sintética. - Cor: Base natural CRU + superfície preta - Dimensões: comprimento: 58 cm - Largura: 38 cm – altura 09 cm - Capacidade estática: 140 Kg - Peso produto: 4 KG |
| 47 | 02 | TENS E FES | # Tens e Fes + 4 Eletrodos adesivos + 2 Cintas Elasticas TENS Normal: Convencional. TENS Vf: Variação automática de intensidade e frequência. TENS Vif: Variação de intensidade e frequência com ajustes mais amplos. TENS Ac: Acupuntura. BURST: TENS modulado em trens de pulso a 2Hz. FES SYNC: FES sincronizado. FES REC: FES recíproco. FES SYNC Vif: FES sincronizado com variações automáticas. FES REC Vif: FES recíproco com variações automáticas. TENS/FES também permite a aplicação de Estimulação Manual (MS) nas modalidades: - FES Sync: Sincronizada. - FES Sync VIF: Com variação. - FES Rec: Recíproca. - FES Rec VIF: Recíproca com variação.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Voltagem: Bivolt. Canais de saída: 2 canais independentes em amplitude. Tempo: 1 a 60 minutos. Modo: Convencional, VF, VIF, Acupuntura e Burst. Bateria: Recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA. Dimensões (CxLxA): 14 cm x 8 cm x 4 cm. Peso do equipamento: 0,200 gramas. Peso bruto com maleta: 0,600 gramas. |
| 48 | 02 | TERMOMETRO CLINICO | # Termômetro Infravermelho de Testa Principais Características: • Possui Infravermelho. • 3 em 1: Medição da Temperatura Corpórea, Ambientes e Superfícies • Visor COLOR GLOW: O display muda de cor conforme a temperatura indicada, facilitando a leitura • Medição em apenas 1 segundo. • Armazena até 30 medições. • Medição higiênica, prática e precisa. • Touch Free: Sem contato com a pele, mais prático e higiênico • Alarme de Febre |
| 49 | 01 | TURBILHÃO | Turbilhão - indicado para embros inferiores (pés e pernas). capacidade ideal para imersão de ambos os membros inferiores. Fabricado em aço inoxidável escovado ou fibra de vidro com reforço estrutural, resistente à oxidação, impactos e produtos químicos. Capacidade mínima: 40 a 80 litros de água; abertura ampla com bordas arredondadas. Motor elétrico acoplado com potência mínima de ¼ cv (ideal até ½ cv); bomba com sucção e jato direcionável, para gerar movimento circular da água; vazão mínima: 20 l/min; sistema com filtro ou grade de proteção para evitar entrada de detritos. Aquecedor embutido com controle de temperatura regulável; faixa recomendada: 25°c a 45°c; termostato com controle automático de temperatura. temporizador ajustável (mín. 0-30 minutos); botão liga/desliga da bomba e do aquecedor; controle digital ou analógico de temperatura. Desarme automático de segurança térmica; isolamento elétrico do motor e do painel; registro de escoamento com válvula de drenagem inferior. Estrutura sobre rodízios com freio para fácil movimentação; alças laterais para transporte; altura adequada para fácil acesso de pacientes (40-60 cm). Alimentação elétrica: bivolt; potência total: 500 a 1000w. Registro na anvisa; certificação inmetro (obrigatória para equipamentos elétricos) |
| 50 | 01 | ULTRASSOM P/ FISIOTERAPIA | # Ultrassom 1 E 3 Mhz Portátil ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Potência máxima de saída: 24 Watts ± 20%; Intensidade de saída: 0,1 a 3,0 W/cm2 ± 20%; Área Efetiva de Radiação (ERA): 8 cm²; Frequência: 1,1 e 3,3 MHz ± 10%; Modo: Contínuo e pulsado; Frequência de repetição de pulso (Modo Pulsado): 16Hz, 48Hz ou 100Hz ± 10%; Ciclo de trabalho: 10% (1/10), 20% (1/5), 50% (1/2) ou 75% (3/4) ± 5%; BNR Máxima: <8; Tipo: Colimado; Tempo de tratamento: 1-30 min ± 10%; Alimentação: 100-240V~50/60Hz; Potência de entrada: 100 VA; Peso: 1,50kg; Dimensões: 19,9x13,9x4,25 cm (LxCxA). |
| 51 | 01 | VENTILOMETRO/RESPIROMETRO | Ventilômetro/respirômetro: aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; com os respectivos conectores; diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; dois ponteiros indicadores; faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. |
| 52 | 01 | BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV | #### Especificações mínimas: Tipo: Bomba de vácuo isenta de óleo (dry vacuum pump); Potência nominal: até 2HP / 1,5 kW; Vazão mínima: 100 litros/minuto; Pressão de vácuo: até 620 mmHg (±82 kPa) em relação à pressão atmosférica; Sistema de compressão: Pistão ou diafragma revestido em teflon ou material anticorrosivo; Gabinete: Em aço inox 430 ou chapa metálica com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo; Tensão de alimentação: 127 V ou 220 V ±5%, frequência 50–60 Hz; Nível de ruído: Inferior a 60 dB; Sistema de controle: Registro com indicador analógico ou digital para regulagem de vácuo e pressão; Segurança: Dispositivo para indicação de umidade ou contaminação; fusíveis de proteção; Acessórios inclusos: Cabo de energia, 2 fusíveis extras, manual em português; Certificações e garantias: Produto com registro ou notificação na ANVISA, quando aplicável; Componentes com selo INMETRO; Garantia mínima de 12 meses |
| 53 | 01 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | Compressor odontológico isento de óleo (oil-free) Potência do motor: Mínimo de 3 HP (cavalos-vapor) Pressão máxima de trabalho: 120 psi (±8,3 bar) Vazão de ar: Mínimo de 100 litros/minuto Reservatório de ar: Capacidade mínima de 50 litros, em aço carbono com pintura anticorrosiva Sistema de filtragem: Filtro de ar bacteriológico com retenção mínima de 99,9% de partículas. Nível de ruído: Inferior a 60 dB (compressor silencioso) Sistema de segurança: Válvula de alívio, manômetro e pressostato com desligamento automático Voltagem: 127 V ou 220 V (preferencialmente bivolt automático) Mobilidade: Base com rodízios ou pés de borracha para estabilidade e transporte Certificações e garantias: Produto com registro ou notificação na ANVISA Componentes com selo INMETRO Garantia mínima de 12 meses Manual de instruções em português |
| 54 | 01 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL | #### Especificações mínimas: Composição do conjunto portátil: Unidade odontológica portátil com cadeira dobrável, estrutura leve e resistente, com apoio para cabeça ajustável; Compressor de ar portátil silencioso, com capacidade mínima de 40 litros/minuto e pressão de trabalho entre 5 e 8 bar; Sistema de aspiração com bomba de vácuo portátil ou venturi, com reservatório de resíduos; Equipo odontológico portátil com: Seringa tríplice (ar/água); Alta rotação com conexão tipo Borden ou Midwest; Baixa rotação com micromotor pneumático; Sistema de iluminação com refletor LED portátil ou acoplado à cadeira; Reservatórios de água limpa e resíduos, com capacidade mínima de 1 litro cada; Maleta de transporte rígida ou mochila reforçada, com compartimentos para todos os componentes; Requisitos elétricos: Voltagem: 127 V ou 220 V (preferencialmente bivolt automático); Consumo máximo: até 1000 W; Certificações e garantias: Produto com registro ou notificação na ANVISA; Componentes com selo INMETRO, quando aplicável; Garantia mínima de 12 meses; Manual de instruções em português; Higiene e manutenção: Superfícies lisas e resistentes à desinfecção; Componentes desmontáveis para limpeza e transporte |
| 55 | 02 | SELADORA | Especificações mínimas: Tipo: Seladora térmica odontológica automática ou semiautomática; Estrutura: Corpo em aço inoxidável ou material resistente à corrosão e fácil higienização; Sistema de aquecimento: Resistência elétrica com controle automático de temperatura; Temperatura de selagem: Ajustável, com faixa entre 150 °C e 200 °C; Largura da selagem: Mínimo de 12 mm;Comprimento útil de selagem: Mínimo de 25 cm;Tempo de selagem: Ciclo rápido, inferior a 3 segundos por embalagem;Voltagem: 127 V ou 220 V (preferencialmente bivolt automático); Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento e desligamento automático; Certificações: Produto com registro ou notificação na ANVISA e selo do INMETRO; Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação; #### Acessórios e itens inclusos: #### Manual de instruções em português; #### Cabo de alimentação compatível com padrão nacional; Assistência técnica autorizada no território nacional. |
| 56 | 01 | MESA DE MAYO | Mesa Mayo Inox; Características e Especificações Técnicas: Base Fixa: Aço Inox AISI430 7/8"; Haste Móvel: Aço Inox AISI430; Bandeja Inox removível de 40x30cm; Altura regulável, 70cm mínimo, 110cm máximo Pés com Rodízios 2" em nylon |
| 57 | 01 | MOCHO | #### Estrutura: Base em aço cromado ou alumínio polido, com cinco rodízios duplos de nylon ou PU (poliuretano), que proporcionem mobilidade e estabilidade Assento: Anatômico, com espuma injetada de alta Densidade, revestido em courvin hospitalar ou material sintético lavável e resistente a produtos de limpeza hospitalar Encosto lombar: Regulável em altura e profundidade, com sistema de ajuste por alavanca ou rosca Altura do assento: Regulagem por pistão a gás (sistema pneumático), com faixa de ajuste entre 45 cm e 65 cm Capacidade de carga: Suporta no mínimo 120 kg Rodízios: Antiestáticos e silenciosos, adequados para pisos lisos Cor: A definir pelo contratante (preferencialmente opções neutras como branco, cinza, azul ou preto) Certificações e garantias: Produto com selo INMETRO, quando aplicável Garantia mínima de 12 meses Manual de instruções em português |
| 58 | 10 | ARMÁRIO | Armário de madeira multiuso 2 portas com chave e três prateleiras |
| 59 | 03 | BEBEDOURO/PURIFICADOR DE ÁGUA | Purificador de Água: Temperatura da água: Natural e gelada; Tensão elétrica: Bivolt; Sistema de refrigeração: Placa eletrônica ou compressor (preferencialmente com baixo consumo de energia); Capacidade de refrigeração: Mínimo de 0,20 L/h; Consumo de energia: Até 10 kWh/mês; Filtragem: Classe A, com retenção de partículas e redução de cloro livre; Eficiência bacteriológica:Comprovada;LED indicativo para troca de refil: Sim;Vida útil do refil: Mínimo de 1.500 litros ou 6 meses Cor: Preferencialmente cinza ou branco; Instalação: Acompanha kit de instalação e manual; Itens inclusos: Purificador, bandeja coletora, elemento filtrante, kit de instalação, manual |
| 60 | 41 | CADEIRA SECRETÁRIA | Cadeira Secretária Fixa Pé Palito corino |
| 61 | 01 | GELADEIRA/REFRIGERADOR | Geladeira Compacta até 200 Litros: Capacidade total: Até 200 litros; Tipo: Refrigerador de uma porta; Tensão elétrica: Bivolt ou disponível nas versões 127V / 220V; Consumo de energia: Preferencialmente com selo Procel A de eficiência energética; Compartimentos internos: Prateleiras ajustáveis, gaveta para frutas e legumes, porta-latas ou porta-garrafas; Compartimento freezer: Sim, com capacidade mínima de 10 litros; Degelo: Manual ou semiautomático; Cor: Branco, cinza ou inox; Design: Compacto, ideal para cozinhas pequenas, escritórios ou ambientes com espaço limitado; Dimensões aproximadas (AxLxP): Até 120 cm de altura, 50 cm de largura e 60 cm de profundidade; Peso: Até 30 kg |
| 62 | 23 | LONGARINA | Cadeira longarina com 4 lugares corino |
| 63 | 16 | MESA ESCRITÓRIO | Mesa de escritório amadeirada (MDP); Altura (cm): 73,5; Largura (cm): 120 Profundidade (cm): 60; Espessura do Tampo: 40mm; Duas gavetas |
| 64 | 01 | MESA PARA COMPUTADOR | Mesa Estilo Industrial Para Computador E Notebook, 150cm; Comprimento x Largura x Altura 1.5 m x 60 cm x 74 cm; Forma: Quadrada; Material da tampa: MDP; Material da base: Aço; |
| 65 | 04 | MESA DE REUNIÃO | Mesa para Reunião 8 Lugares Espessura do Tampo (mm)30 mm Altura da Mesa74,5 cm Largura (cm)220 cm Profundidade (cm)100 cm |
| 66 | 10 | COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) | Cooler para 1150; Processador 1150 CORE 4670 3.40GHZ 6MB OEM;Placa mãe 1150 DUEX, HDMI, VGA, NVME; Memória DDR3 8GB PC1600; *SSD 256GB ATKSSDS 530-500 MB/S; Gabinete OFFICE COMPACT sem fonte; Fonte ATX 230W COM CABO; KIT Teclado E Mouse USB KM-1901 Preto; Rede USB WIRELESS Antena Gigabit; Estabilizador MONO 300VA PTO 115V; Monitor 23.8 POL LED IPS FHD |
| 67 | 04 | IMPRESSORA A LASER (COMUM) | Impressora LASER MONO HLL1232W 127V |
| 68 | 01 | IMPRESSORA A LASER (MULTIFUNCIONAL) | Impressora Laser MULTIFUNCIONAL MONO DCP1602 127V |
| 69 | 01 | NO BREAK | NOBREAK 1500VA GT BIVOLT NEW PTO 4176 CBU |
| 70 | 07 | TABLET | TABLET P12 128GB 12.7" WIFI OCTA CORE 2.6GHZ PRATA |
| 71 | 04 | TELEVISOR 40’’ | Smart TV 40" LED Full HD Android 11 HDR10 P40SAA |
| 72 | 01 | AR CONDICIONADO | Ar-condicionado Split Digital Inverter Ultra Connect Ai 9.000 Btus Frio |
| 73 | 05 | VENTILADOR TETO/PAREDE | Ventilador de parede 60 cm |
| 74 | 02 | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA PARA UTI | Tipo: Cama hospitalar motorizada com estrutura articulada em quatro seções. - Movimentos: Mínimo de sete movimentos elétricos, incluindo posição poltrona, acionados por controle nas grades laterais e painel de supervisão na peseira. - Estrutura: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Leito: Termoplástico ou similar, com sistema de fixação seguro. - Grades laterais: Quatro unidades em material termoplástico, com sistema de rebatimento e travamento, garantindo proteção integral ao paciente. - Cabeceiras: Removíveis, em material resistente e lavável, com sistema de encaixe rápido. - Rodízios: Quatro rodas de 6 polegadas, todas com freio total e pelo menos uma com função direcional. - Altura regulável: Mínima de 39 cm e máxima de 74 cm, com ajuste elétrico. - Dimensões aproximadas: Largura de 96 cm e comprimento entre 218 cm e 248 cm. - Capacidade de carga: Suporte mínimo de 120 kg, com opção reforçada para até 250 kg. - Acessórios inclusos: Suporte de soro com regulagem de altura e encaixe universal. |
| 75 | 01 | CARDIOVERSOR BIFÁSICO | Tipo: Cardioversor com tecnologia bifásica exponencial truncada. - Aplicação: Indicado para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. - Display: Tela colorida de cristal líquido, eletroluminescente, com no mínimo 7 polegadas e alta definição. -Operação: Equipamento microprocessado, portátil e de fácil manuseio, com alça de transporte integrada ao gabinete. - Interface de controle: Navegador giratório para acesso ao menu e configuração dos parâmetros. - Modos de operação: Deve incluir os seguintes modos: desfibrilação manual, cardioversão sincronizada, marcapasso externo e modo DEA (Desfibrilador Externo Automático). - Monitoramento cardíaco: ECG de 3 canais integrado com visualização clara dos sinais vitais. - Impressora: Impressora térmica embutida para registro dos traçados e eventos. - Feedback de RCP: Sistema de orientação para qualidade da ressuscitação cardiopulmonar. - Proteção elétrica: Classe II, com grau de proteção contra choque elétrico conforme normas vigentes. - Alimentação: Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 horas em operação contínua. - Acessórios inclusos: Cabos de ECG, pás adulto e pediátrica, carregador de bateria, manual técnico em português. |
| 76 | 03 | BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, MICROPROCESSADA, COMPATÍVEL COM EQUIPO UNIVERSAL | Tipo: Volumétrica, peristáltica linear, microprocessada. - Compatibilidade: Deve aceitar equipo universal, conforme padrão ISO 8536-4. - Modos de infusão: - Por taxa (mL/h) - Por tempo - Por peso corporal - Dose de carregamento - Sequência - Microinfusão - Trapézio - Modo Drip - Faixa de infusão: De 0,1 a 1200,0 mL/h ou 0,03 a 400 gotas/min (equipo de 20 gotas/mL). - Volume total programável (VTBI): De 0,1 a 99999,99 mL. - Precisão de infusão: ±5%. - Operação de bolus: Taxa ajustável entre 0,1 e 1200,0 mL/h. - Taxa KVO (Keep Vein Open): Ajustável entre 0,1 e 5,0 mL/h. - Display: Tela LCD com visualização clara dos parâmetros e alarmes. - Alarmes e segurança: - Alarmes visuais e sonoros para oclusão, fim de infusão, ar na linha, porta aberta, falha de energia e bateria fraca. - Sistema antibolus automático. - Alimentação: - Fonte AC 100–240V, 50/60 Hz. - Bateria interna de lítio recarregável com autonomia mínima de 5 horas a 25 mL/h. - Portabilidade: Design compacto, com alça ou suporte para transporte. - Acessórios inclusos: Fonte de alimentação, suporte de fixação, manual técnico em português. |
| 77 | 02 | VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO, PORTÁTIL, COM SUPORTE A PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, PARA USO EM SALAS DE URGÊNCIA, TRANSPORTE E UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA. | Tipo: Ventilador pulmonar eletrônico, microprocessado, portátil. - Indicação de uso: Adulto, pediátrico e neonatal. - Modos ventilatórios: - VCV (Volume Controlado) - PCV (Pressão Controlada) - PLV (Pressão Limitada por Volume) - V-SIMV + PS (Volume SIMV com suporte de pressão) - P-SIMV + PS (Pressão SIMV com suporte de pressão) - DualPAP / APRV - CPAP / PSV - VNI (Ventilação Não Invasiva) - Interface de usuário: Display gráfico com visualização de curvas de pressão, volume e fluxo, além de valores numéricos em tempo real. - Alarmes e segurança: - Alarmes visuais e sonoros para desconexão, apneia, pressão alta/baixa, falha de energia e bateria. - Sistema inteligente de alarmes com priorização por criticidade. - Monitoramento: Monitor completo com gráficos e parâmetros ventilatórios em tempo real. - Portabilidade: Design compacto e leve, adequado para transporte em ambulâncias e aeronaves. - Bateria interna: Recarregável, com autonomia mínima de 6 horas em operação contínua. - Alimentação: Bivolt automático (100–240V). - Assistência remota: Sistema de diagnóstico remoto via internet, sem necessidade de deslocamento técnico. - Acessórios inclusos: Circuito respiratório adulto e pediátrico, fonte de alimentação, cabo de força, manual técnico em portug uês. - Registro na ANVISA: Obrigatório. |

V - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar

Com fundamento nas Emendas Parlamentares sob propostas nº 11843644000123001, nº 11843644000122001, nº 11843644000120004, a única alternativa possível é a que está determinada na emenda, ou seja, aquisição de materiais permanentes e equipamentos a Secretaria de Saúde do município, nos termos lá descrito.

VI - Estimativa do valor da contratação;

O custo total estimado da contratação a que se refere este Termo de Referência é de R$ 584.514,12 (quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e doze centavos).

VII - Descrição da solução como um todo;

Esta contratação visa atender as Emendas Parlamentares sob propostas nº 11843644000120004, nº 11843644000123001, nº 11843644000121001 e 11843644000122001, parte integrante deste Estudo, cujo objetivo é garantir a melhoria na qualidade dos serviços prestados à população.

VIII - Justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

Em razão da natureza do objeto, mostrou-se técnica e economicamente inviável o parcelamento da contratação.

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

Atender à demanda da secretaria, garantindo a melhoria na qualidade dos serviços prestados à população. Dessa forma, espera-se que haja um melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

X - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

Deverá a Administração indicar responsável(eis) por acompanhar o contrato decorrente deste processo.

Devem ser providenciadas formas de fiscalização com relação à qualidade dos equipamentos e atendimento das especificações constantes na contratação.

A gestão ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, que indicará o(a) Fiscal(i)s do Contrato no Termo de Referência.

XI - Contratações correlatas e/ou interdependentes;

Foram identificadas as seguintes contratações que façam correlação ou dependência com o objeto pretendido.

a) Continuidade do Fornecimento dos equipamentos, para a aquisição do objeto deste ETP;

b) Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.

XII - Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

Os veículos automotores têm um impacto significativo na poluição do ar, contribuindo para problemas ambientais e de saúde em todo o mundo. As emissões provenientes dos escapamentos dos veículos são uma das principais fontes de poluentes atmosféricos, como dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e partículas finas. O dióxido de carbono é um dos principais gases de efeito estufa responsáveis pelas mudanças climáticas. Os veículos movidos a combustíveis fósseis emitem grandes quantidades de CO2 durante a queima. Isso contribui para a deterioração da qualidade do ar. Além disso, os óxidos de nitrogênio e as partículas finas provenientes dos veículos estão relacionados a problemas respiratórios, doenças cardíacas e outros impactos negativos na saúde humana.

O veículo a ser adquirido atende a padrões mais rigorosos de emissões veiculares, de acordo com as normas que buscam a fabricação de veículos mais sustentáveis.

A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre resíduos sólidos.

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

Considerando as informações deste estudo, entende-se que a contratação se configura tecnicamente VIÁVEL.

Guatapará - SP, 24 de novembro de 2025.

JESUEL APARECIDO DE CARVALHO

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II

REFERENTE – PROCESSO Nº. ______/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. _______/2025

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE GUATAPARÁ, ESTADO DE SÃO PAULO, E A EMPRESA: _________________________________________.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. ______ / 2025.

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. _____/ 2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. _____/ 2025.

Pelo presente instrumento de contrato administrativo, nesta e na melhor forma de direito, de um lado o MUNICIPIO DE GUATAPARÁ, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ do MF sob nº. 68.319.748/0001-95, localizada na Rua dos Jasmins nº 296, Centro, neste município de Guatapará, Estado de São Paulo, neste ato, representada por seu Prefeito Municipal, o Senhor GILDEMIR DE SOUZA, brasileiro, portador da carteira de identidade RG nº. 191.665-25 e do CPF nº. 092.489.558-60, doravante designado simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado à empresa: __________________________, inscrita no CNPJ do MF sob o nº ______________, estabelecida à Rua ______________, no município de ______________, Estado de ______________, neste ato, representada pelo Senhor ________________________, portador do RG nº. ________________ e CPF nº. __________________, daqui para frente chamada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº XXXX/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 e Portaria nº 180/2025, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº XXX/2025 mediante as cláusulas e condições seguir enunciadas.

- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, ODONTOLOGIA, MÉDICO HOSPITALAR, ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO À REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ, EM CONFORMIDADE COM AS EMENDAS PARLAMENTARES DAS PROPOSTAS Nº 11843644000120004, Nº 11843644000123001, Nº 11843644000121001 E 11843644000122001,  ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

  - São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

    - O Termo de Referência que embasou a contratação;

    - A Proposta do Contratado.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO:

  - O prazo de vigência da contratação é de 03 (três) meses, contados da assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133/2021.

    - A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

    - Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal da contratada, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débito trabalhista e juntá-la ao respectivo contrato.

- CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS:

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o prazo de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante apostilamento (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

  - Após a assinatura do contrato, a contratante poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

    - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

    - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

    - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

    - No caso de constatadas ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato ou à autoridade superior.

  - A contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

  - A contratada será responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

  - Somente a contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

    - A inadimplência da contratada em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à contratante a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

  - A Administração Municipal poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - As comunicações entre a Administração Municipal e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, será exigida a apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

- CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

  - DO PREÇO:

    - O valor da contratação é o abaixo relacionado, conforme a proposta apresentada na licitação supramencionada pela CONTRATADA:

XXXXXXXXXXXXXXX

    - Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

  - DA FORMA DE PAGAMENTO:

    - O pagamento à contratada pela execução do serviço ou fornecimento do bem, objeto deste termo, será realizado à vista, em parcela única, em até 30 dias contados da execução,  de acordo com o atestado de medição/execução, que será emitido pelo Departamento competente deste Município, através de seu titular.

    - O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

    - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - DO PRAZO DE PAGAMENTO:

    - O pagamento será efetuado pela Contratante, mediante procedimento bancário, em conta corrente da contratada, em até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal, que deverá contar com a manifestação favorável do Departamento Responsável.

    - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

    - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice previsto no respectivo Termo de Referência.

  - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

    - A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto no Termo de Referência.

    - Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

    - O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- o prazo de validade;

- a data da emissão;

- os dados do contrato e do órgão contratante;

- o período respectivo de execução do contrato;

- o valor a pagar; e

- eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

    - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

    - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

    - Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá verificar por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência e edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

    - Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

    - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

    - Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

    - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

    - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, quando for o caso.

      - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

- CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE.

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da assinatura deste contrato, em ----/-----/2025.

  - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA ou IGPM de dois meses anteriores ao aditamento, desde que observados os preços, condições e índice mais vantajosos para a Administração.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

  - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

  - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - O reajuste será realizado por apostilamento.

- CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

  - São obrigações do Contratante, sem exceção daquelas previstas no Termo de Referência ou Edital, conforme o caso:

    - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

    - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

    - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

    - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado pelo Gestor Servidor _______________________________ e fiscal Servidor ____________________________;

    - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

    - Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

    - Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura Municipal para adoção das medidas judiciais cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

    - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

      - Concluída a instrução do requerimento, a Contratante terá o prazo de um mês para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

  - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

  - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

    - Manter preposto aceito pela Administração, conforme o caso, para representá-lo na execução do contrato.

      - A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

    - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior.

    - Alocar pessoal necessário, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

    - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução de entrega;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Contratante ou a terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

    - Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante, de agente público que desempenhe função na licitação, ou atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, juntamente com a Nota Fiscal, os seguintes documentos: 1) certidão conjunta relativa aos tributos federais e regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão relativa à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

    - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, quando for o caso, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

    - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique, quando for o caso.

    - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos à execução do objeto.

    - Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

    - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato, quando for o caso.

    - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

    - Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do Termo de Referência ou instrumento congênere.

    - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

    - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta, conforme o caso; Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

    - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único), quando for o caso;

    - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

    - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

    - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante, quando for o caso;

- CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:

  - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do processo de contratação ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

  - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

  - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

  - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

  - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

  - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

  - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados, quando for o caso, o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

  - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

  - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

  - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

    - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

  - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

- CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO:

  - Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

- CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

    - der causa à inexecução parcial do contrato;

    - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - der causa à inexecução total do contrato;

    - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

    - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

    - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

    - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

    - fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

    - Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

    - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

    - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

    - Multa:

      - moratória de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

        - O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

      - compensatória de 30 % (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

  - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante.

  - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

    - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

    - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, conforme o caso.

    - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

  - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para o Contratante;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

  - O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL:

  - O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

    - O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

    - A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

    - Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

  - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

    - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

    - A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

  - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

    - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

    - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

    - Indenizações e multas.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0027.1054 – Aquisição Equipamento Mat. Permanente da Emenda Parl. Maria Rosa

Ficha Dotação n° 400

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0027.1064 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária

Ficha Dotação n° 404

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0027.1044 – Estruturação da Rede de Serviços Aqu. De Equip. e Material Permanente

Ficha Dotação n° 398

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0027.1063 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada

Ficha Dotação n° 403

  - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação do orçamento respectivo e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento ou juntado do respectivo empenho.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS:

  - Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

  - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostilamento, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO:

  - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO COMPETENTE:

  - Fica eleito o Foro da Comarca de Ribeirão Preto para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação.

  - E por haverem acordados, declaram ambas as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas Cláusulas do presente Instrumento Contratual, bem como a de observarem fielmente outras disposições regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, impresso em ____ (____) laudas de um só lado (anverso), que vai assinado por ambas as partes e na presença das testemunhas abaixo relacionadas, para que produza o legal fim de direito.

Guatapará / SP, __ de ____________ de 2025.

# MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ – SP

GILDEMIR DE SOUZA - Prefeito Municipal

# CONTRATANTE

- __________________________________________________

- - Responsável Legal

# CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- __________________________________________________________________

NOME: ______________________________________ RG nº. _____________________

- ___________________________________________________________________

NOME: ______________________________________ RG nº. _____________________

ANEXO III

REFERENTE – PROCESSO Nº. ____/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ____/2025

DECLARAÇÃO CONJUNTA

(papel timbrado da empresa)

A empresa: ____________________ (razão social), devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. _______________ com sede na ________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins de cumprimento do exigido no Pregão Eletrônico nº. ----- / 2025 DECLARA:

- que atende às exigências do edital quanto aos requisitos de habilitação (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

b) que cumpre a determinação de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021.

c) que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos;

d) que possui aptidão financeira para a execução do contrato/ata de registro de preço e que a sua PROPOSTA DE PREÇO compreende a integralidade dos custos para atendimento de eventuais direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

e) que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, art. 117, Constituição do Estado), somente para as licitantes com sede ou matriz no Estado de São Paulo;

f) que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;

g) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

h) que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

i) que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do processo licitatório.

j) para o caso de empresas ME, EPP e assemelhadas: não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores, cujos termos declara conhecer na íntegra;

k) para o caso de empresas ME, EPP e assemelhadas: que é enquadrada como ___________ (MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações posteriores, e que pretende utilizar-se do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores;

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

________________ , _____ de _____________ de 2025.

_____________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

REFERENTE – PROCESSO Nº. ____/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ____/2025

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(papel timbrado da empresa)

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº --------/2025.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, ODONTOLOGIA, MÉDICO HOSPITALAR, ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E DEMAIS MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO À REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ, EM CONFORMIDADE COM AS EMENDAS PARLAMENTARES DAS PROPOSTAS Nº 11843644000120004, Nº 11843644000123001, Nº 11843644000121001 E 11843644000122001,  ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

A empresa: ____________________ (razão social), devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº. ________________ e na Inscrição Estadual nº. ________________, com sede na ______________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, apresenta a seguinte proposta comercial:

| ITEM | QUANT | UNIDADE | PRODUTO | DESCRIÇÃO | VALOR (Média) | VALOR (Média Total) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 | Unidade | ANDADOR | Andador de Alumínio Fixo Móvel e Articulado 3 em 1 D10 Suporta até 130kg. 3 em 1: Andador fixo, articulado e móvel; Estrutura dobrável, fácil de guardar e transportar. Par de rodas opcional. Marcha silenciosa. Regulagem de altura. Cor do produto: Cinza; Nome do modelo: D10 Quantidade no pacote: 1.0 | 210,00 | 420,00 |
| 2 | 01 | Unidade | APARELHO DE CORRENTE INTERFERENCIAL | Aparelho de corrente interferencial: Eletroestimulação com Multicorrentes 9 em 1; Dimensões do Equipamento sem Embalagem: 27 x 29,4 x 11,4 cm (L x C x A); Peso líquido: 2 kg; Peso bruto: 3,2 kg; Alimentação: 100-240V ~50/60Hz; Potência de entrada: 150 VA; Fusíveis: 5A 250V~(20AG) - Ação Rápida; Classe elétrica: Classe II; Proteção elétrica: Tipo BF; Modo de operação: Contínuo | 2137,1833 | 2137,1833 |
| 3 | 02 | Unidade | APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO | Aparelho de Luz Infravermelho: Com dimer para regulagem de intensidade luminosa; Regulável em altura; Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios; Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz; Refletor de alumínio anodizado; Disponível em 110 e 220V; Acompanha lâmpada de 150w (110 ou 220V) | 356,21 | 712,42 |
| 4 | 01 | Unidade | APARELHO FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS: | Aparelho de Diatermia - Ondas curta: Características Técnicas: Frequência de saída: 27.12 MHz ± 0.6%; Saída de potência do modo capacitivo: 10 a 150 W (50 ohms); Saída de potência do modo indutivo: 10 a 80 W (50 ohms); Incrementos de potência: 10 W; Duração do pulso: 100 a 400 μs; Frequência de pulso: 50 a 800 Hz; Voltagem: Bivolt; Dimensões: 77.0 x 39.0 x 39.0 cm (C x L x A); Peso: 27.6 kg | 7502,8867 | 7502,8867 |
| 5 | 01 | Unidade | ASPIRADOR DE SECREÇOES ELETRICO MÓVEL | Aspirador de Secreção Elétrico Bateria Recarregável DV-350 - Modos de operação: Contínuo; Capacidade do recipiente 800 ml; Pressão mínima de sucção: 0 kPa; Pressão máxima de sucção: 82,66 kPa; Fluxo mínimo de ar: 18 l/min; Fluxo máximo de ar: 18 l/min; Com bateria recarregável: sim; Duração da bateria: 40 m; portátil | 3504,93 | 3504,93 |
| 6 | 02 | Unidade | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO | Balança Antropométrica Adulto Digital Led. Display com 06 dígitos; LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função: TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna de aço carbono; Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca; Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM; Capacidade: 200 Kg; Divisões: 100g; Peso: 14500Kg; Altura: 142cm; Largura: 48 cm; Comprimento: 56cm. | 1248,07 | 2496,14 |
| 7 | 01 | Unidade | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL | Balança antropométrica infantil, projetada para proporcionar medições rápidas e confiáveis, a balança conta com gabinete e berço em ABS injetado, garantindo leveza, resistência e fácil higienização. O display de LED de alta luminosidade permite leitura nítida dos resultados, Capacidade de pesagem: 15 kg, Divisão: 5 g, garantindo alta precisão, Display LED de 6 dígitos com excelente visibilidade, Estrutura leve e resistente em ABS injetado, Berço ergonômico e confortável em ABS moldado, Função Tara, facilitando a pesagem com mantas ou toalhas ,Pés niveladores para maior estabilidade, Possibilidade de alimentação externa 12V (veicular) para maior versatilidade, Compatível com sistemas informatizados via interfaces RS232, USB ou Bluetooth (opcional),Compatível com terminal impressor Scritta para impressão de etiquetas personalizadas com dados da pesagem | 904,3667 | 904,3667 |
| 8 | 02 | Unidade | BALDE DE PEDAL | Balde a Pedal em Alumínio com Suporte Esmaltado: - Estrutura do suporte do balde em tubos esmaltados; - 15,87mm de diâmetro; - Pés com ponteiras; - Balde com tampa confeccionado em alumínio polido; | 337,5967 | 675,1934 |
| 9 | 04 | Unidade | BANQUETA | Banquetas Arktus em Metal para RPG Conjunto com 3 unidades: Composição: Pequena = 36 x 32 x 17 cm; Média = 46 x 32 x 25 cm; Grande 56 x 32 x 30cm; Peso e Medidas: Dimensões (C x L x A): 57 X 34 X 32 cm; Peso: 3.66Kg; Dimensões Embalado (C x L x A): 36 X 58 X 34 cm; Peso: 10.1Kg | 421,1733 | 1684,6932 |
| 10 | 01 | Unidade | BARRAS PARALELAS P/ FISIOTERAPIA | Aparelho de Luz Infravermelho: Com dimer para regulagem de intensidade luminosa; Regulável em altura; Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios; Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz; Refletor de alumínio anodizado; Disponível em 110 e 220V; Acompanha lâmpada de 150w (110 ou 220V) | 1927,00 | 1927,00 |
| 11 | 02 | Unidade | BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL | Bicicleta Ergométrica Vertical Magnética: Material: Aço reforçado e ABS; Medidas: 101 x 49 x135 cm ( C x L x A); Peso máximo do usuário: 150 kg; Altura recomendada de usuários: De 1,40 a 2,05 m; Peso do produto: 25,5 kg | 2560,1933 |  |
| 12 | 05 | Unidade | BIOMBO | Biombo Triplo C/ Rodinhas; Modelo: Biombo Liso; Cor Branco; Dimensões: Altura 1,8m; Largura total 1,75; Espessura 2 cm; Materiais: Metal; Estilo: Clássico; Largura do painel: 1,75m; Quantidade de painéis 3; Com rodas: Sim | 620,7133 | 3103,5665 |
| 13 | 03 | Unidade | CADEIRA DE RODAS OBESO D500 | Cadeira de rodas obeso D500: Espaço interno generoso de 60 cm; Protetor de roupas e prático bolsão para objetos; Raios em aço inox reforçado para maior durabilidade; Pintura epóxi de alta resistência para proteção; Sistema de dobras Duplo X em aço carbono; Cinto pélvico incluído para segurança; Apoios de perna com sistema Swing-away para fácil remoção; Pneus traseiros maciços e anti-furo; Pneus frontais rígidos e também anti-furo; Rodas frontais de 8 polegadas em ABS;Tip assist para auxílio em desníveis, dobrável: Compacta para fácil transporte, cabe em qualquer porta-malas. Robustez: Estrutura com sistema telescópico duplo para maior estabilidade. Conforto: Almofada de espuma de alta densidade proporciona um assento confortável. Alta Capacidade: Suporta até 180 kg com segurança. Espaço Interno Amplo: Design projetado para maior conforto durante o uso. Testada e Aprovada: Registro na Anvisa e homologação pelo Inmetro garantem sua qualidade. | 2006,61 | 6019,83 |
| 14 | 04 | Unidade | CADEIRA DE RODAS ADULTO D100 | Cadeira de Rodas Adulto D100 Manual Dobrável em aço até 120KG - Especificações Técnicas Mínimas: Fabricada em Aço de Alta Qualidade; Chassi tubular robusto e resistente; Dobrável em sistema Duplo X (cross-brace); Almofada com espuma de boa densidade com capa; Estofamentos em Nylon resistentes, duráveis e laváveis fixados com parafusos; Estofamento e Almofada: Preto; Apoio de braços rebatível com suporte almofadado; Apoio de pé removível e rebatível lateralmente, com regulagem na altura; Faixa ajustável para apoio de panturrilha; Rodas dianteiras de no mínimo 7,5'' maciças; Rodas traseiras de 24'' raiadas, de aço, com eixo fixo e com pneus maciços de borracha macia e antifuro; Aro de propulsão das rodas traseiras; Protetor lateral de roupas integrado; Alavanca de freio em aço ergonômica funcional; Tip-assist emborrachado - pedal de apoio para o condutor incorporado no chassi, para auxiliar na transposição de pequenos obstáculos; Material da Manopla em pvc e Pedaleira em Polipropileno; Largura de Assento (espaço interno) mínimo 44 cm; Capacidade de Peso: Até 120 kg; Incluso: Cadeira de Rodas, Almofada, Apoios, Acessórios e Manual; | 1100,00 | 4400,00 |
| 15 | 01 | Unidade | CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA | # Cadeira Rodas Infantil Dobrável Eleva Pernas Pl402: Especificações: - Fabricada em tubos de aço carbono; - Encosto e assento em nylon; - Dobrável; - Freios bilaterais; - Aro impulsor bilateral; - Apoio para os braços fixo; - Apoio para os pés fixos com elevação de panturrilha e regulagem de altura; - Rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços; - Garfos em aço carbono maciço; - Rodas traseiras aro 24" em nylon com pneus infláveis; - Rolamento duplo blindado. Dimensões / Peso: - Capacidade de peso: 80 kg; - Largura do Assento: 35cm; - Profundidade do Assento: 36cm; - Altura Encosto: 38cm; - Altura do Assento ao Chão: 47cm; - Comprimento Total da Cadeira: 70cm; - Largura Total Aberta: 58cm; - Peso da Cadeira: 12kg. | 1209,3333 | 1209,3333 |
| 16 | 02 | Unidade | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE | Cadeira para coleta de sangue :estrutura da base em tubo de aço carbono; Estrutura do encosto em tubo de aço inox, removível com encaixe rápido e fácil através de manipulo inferior; Encosto e assento estofados com espuma de alta densidade, revestido em corano; Apoio lateral, concha em aço inox com capa estofada com espuma e revestido em courvin, haste em aço inox, com regulagem de altura através de manípulo lateral; Pés com ponteiras de borracha; Acabamento das soldas reforçadas de forma que não possibilite nenhum tipo de exposição futura, com pintura eletrostática a pó; Inox recebe polimento. Dimensões do produto: Estrutura: 57 x 53 x 53 cm (C x L x A) Assento: 55 x 55 x 06 cm (C x L x A) Capacidade: até 150kg. | 620,6667 | 1241,3334 |
| 17 | 01 | Unidade | CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA | Cama elástica proprioceptiva: Itens inclusos: 01 Cama elástica 32 molas capacidade de 120 kg tamanho 95 x 95 x 17cm Altura do produto (cm): 95,00 Largura do produto (cm): 95,00 Profundidade do produto (cm): 17,00 Peso líquido (Kg): 5,800 Garantia: 6 meses | 480,00 | 480,00 |
| 18 | 01 | Unidade | CARRO DE CURATIVO | Carro aço inox para curativo, tipo estrutura estrutura tubular e tampos em açoinox, tipo rodízio 3´, acessórios com balde e bacia acoplados, medida 0,80 x 1,00 x 0,85 m | 1173,3333 | 1173,3333 |
| 19 | 01 | Unidade | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA | # Carro para material de Limpeza # Carro Funcional # Balde Doblô 30 litros – 2 águas Cabo alumínio – 1,40 m Garra Euro Plástica Refil Loop com cinta – 320g Placa Sinalizadora Piso Molhado Pá Pop Conjunto Mop Pó – 60 cm # Material Plástico # Quantidade de prateleiras: 2 Com saco, inclui balde | 967,0733 | 967,0733 |
| 20 | 01 | Unidade | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS | # Carro para transporte de materiais hospitalar inox com 3 prateleiras # Cor: Inox Peso: 25kg • Construído totalmente em aço inoxidável com duas prateleiras para-choque de borracha pés com 4 rodízios de 5". Dois giratórios e 2 rodízios fixos todos sem freio. Dimensões Externas: • Dimensões 90 X 50 X 82cm C x L x A) • Cubagem 0,369 m³ | 3539,6667 | 3539,6667 |
| 21 | 01 | Unidade | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS | O Carrinho Mesa Auxiliar em Inox: -Estrutura: Inox (Suporta até 45kg) -Rodízios: 2'' Nylon Tamanho: -Estrutura: 60x40x80 (Comprimento x largura x altura) -Prateleiras: 60x40 (Comprimento x largura) -Dimensôes/peso (embalado): 6,5kg 60x40x10 (Comprimento x largura x altura) | 431,3333 | 431,3333 |
| 22 | 3 | Unidade | CARRO MACA SIMPES | # Carro Maca Padiola Rodízios Suporte Soro Descrição do produto - Estrutura: Construída em tubos aço carbono de 1. ¼ 1.20mm x 1" x 1.20mm - Leito estofado com espuma D28 - Grades laterais - Cabeceira regulável - Revestimento em Corano - Rodízio de 4" e sistema de freio em diagonal - Dimensões: 1,80 x 0,60 x 0,80m (C x L x A) - Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó - Acompanha suporte de soro - Peso Aprox. do Produto: 32 kg - Capacidade Aprox.: Até 200kg - Dimensões Totais (m) : 2,00 x 0,60 x 0,80 (C x L x A) - Dimensões Colchonete (m) : 1,80 x 0,60 x 0,07 (C x L x A) | 3.863,40 | 11590,20 |
| 23 | 01 | Unidade | DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | DEA - Desfibrilador Externo Automático: adaptável a pacientes adultos e pediátricos, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com a Guideline 2015, Auto-teste. Alimentação: 110/220 volts. Bateria: De Lithium - recarregável Bateria recarregável Lithium-Ion Standard: Capacidade para 200 choques ou 10 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by. Tipo: Lithium-Polymer (LI-PO) recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Temperatura de 10ºC a 60ºC. Carregador de bateria: Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800m. Modo de desfibrilação infantil de fábrica: Uso infantil de 01 a 08 anos de idade - com limite de 50 Joules – 50 – 50 – 50 joules. Modo de desfibrilação adulto disponíveis: 150-200-200 joules, 150-150-150 joules, 150, 200, 360 joules ou outras configurações de acordo com a necessidade do cliente. Conexão das pás: As pás ficam conectadas ao equipamento e enquanto esta não é conectada o DEA informa por comando de voz e texto, indicando a necessidade de conectá-las. Conectores: Conector das pás de choque (eletrodos) na parte frontal do equipamento. Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilação automática.Dados visualizados no display: Display de cristal líquido colorido: 4,3”. – Colorido Com ângulo superiora 30% (trinta) por cento de inclinação ECG: Sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS, apresentando a curva do ECG no display do equipamento. Entrada USB: Conexão USB para transferência de dados Frequência cardíaca: 10-300 BPM com apresentação numérica no display. Gabinete: Em polímero de alto impacto – totalmente isolado. Grau de proteção: IP 56 – Proteção contra entrada de sólidos e líquidos. Grau de proteção contra choque elétrico: Aplicável a cada módulo: Grau de proteção contra choque elétrico SPO2 - Parte aplicada de tipo BF à prova de desfibrilação DEA – Parte aplicada de tipo CF à prova de desfibrilação. Impedância: Medidas da impedância para ajuste da fase 1 e 2 da onda bifásica (20-200Ohms); Idioma: Português - Opcionais: Inglês e Espanhol; Pás descartáveis: Pás descartáveis adulto e/ou infantil. Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Software Phoenix: através deste software é possível visualizar todos os eventos ocorridos durante a toda utilização do equipamento. Através do Cartão de memória ou do cabo UBS será possível a transferência dos dados para o software Phoenix que permitirá uma análise detalhada dos eventos gravados durante a utilização do DEA. Permite visualização de todos os dados armazenados; Exibição das curvas, eventos, informações gerais, impressão de dados, alteração de idioma, Visualização de eventos ocorridos, data e hora, descrição da ocorrência. Com capacidade de armazenamento de 4 gigabytes ou mais de 1000 eventos. Tempo de carga: Menor que 5 segundos para 150 joules. Tempo desde o início da operação do desfibrilador até a prontidão para descarga: Máximo 30 segundos na energia máxima; Tempo de carga completa da bateria: 4 horas quando completamente descarregada; Tempo descarga: Menor que 240 ms; Tipo de onda: Bifásica Exponencial Truncada; Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Temperatura ambiente: 0ºC a 50ºC; Umidade relativa do ar: 05 % a 95% - sem condensação Classificação: 01 Desfibrilador Externo Automático DEA Life 400 Futura 01 Par de Eletrodos de Choque Autoadesivos Uso Adulto; 01 Bateria de Lithium Recarregável; 01 Carregador de Bateria Inteligente 90-240 VAC; 01 Cabo USB; 01 Manual do Usuário; 01 Certificado de garantia. | 8875,33 | 8875,33 |
| 24 | 08 | Unidade | DETECTOR FETAL | Dector Fetal Portátil DF 7001 D; Tipo: Portátil;Tipo de transdutor: Fetal;Frequência (MHz): 2 MHz ± 10%;Diâmetro Ultrassônico: 50mm; Profundidade Ultrass.: 200mm; Peso líquido: 0,565 Kg; Faixa de medição (BPM): 50 a 240 bpm; Display digital; Bateria interna; Bateria recarregável; Tipo de bateria: Alcalina 9V; Dimesões (A/L/P): 135 x 117 x 33 mm Potência: 2VA; Potência ultrassônica: < 5mW/cm²; Alimentação do equipamento: 1X Bateria Alcalina 9V 6LR61/6LF22; Bateria recarregável: 1X Bateria NI-MH 9V e Carregador para bateria; Autonomia máxima de consumo: 5 horas; Saída para fone de ouvido; Alarme para bradicardia e taquicardia: 100 e 180 bpm respectivamente | 955,16 | 7641,28 |
| 25 | 03 | Unidade | ELETROCARDIÓGRAFO | Eletrocardiógrafo 01 Canal com 12 Derivações ECG: Display: LCD Colorido; Circuito de entrada: Proteção de desfibrilador (Opcional); Derivações: 12 derivações; Modo de aquisição: 12 canais simultâneos; Tensão de calibração: 1mV; Impedância de entrada: ≥2,5 MO; Ruído: ≤12 uVP-P; Tensão de polarização duradoura: + 610 mV; Alimentação: Bivolt Automática; Tensão: 100-240 V; Frequência: 50 Hz, 60 Hz; Potência de entrada: ≤150 VA; Bateria: 7,4 V, 2000 mAh bateria de lítio recarregável; Registrador: Impressora térmica; Papel de Impressão: 50mm*20m; Dimensão: 315 mm (C) x 215 mm (L) x 77 mm (A); Peso: 1.5 Kg; Tempo de impressão automática: 3s, 6s, 10s, 12s, 15s e 20s; Ganho (sensibilidade): 2.5, 5, 10, 20 mm/mV (# 2%); Velocidade de impressão: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50mm/s ($5%); Interface de Comunicação: USB; Filtro AC: On/Off; Filtro DFT: On/Off; Filtro EMG: On/Off; CMRR: >105 dB; Dimensões do Produto: 31.5 cm x 21.5 cm x 7.7 cm (CxLxA); Peso: 1.5 Kg Dimensões da Embalagem: 31.5 cm x 21.5 cm x 7.7 cm (CxLxA) * Peso: 1.5 Kg | 12.180,00 | 36540,00 |
| 26 | 02 | Unidade | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | Aparelho de pressão arterial adulto (esfigmomanômetro), o equipamento deve posuir manômetro de alta precisão com faixa de medição 0 a 300mmhg com divisão de 2 mmhg, possuir braçadeira com manguito em pvc com circunferência mínima de 18cm até 35cm, a braçadeira deve ser em nylon com fecho em velcro. acompanhar estojo de viagem. | 179,80 | 359,60 |
| 27 | 02 | Unidade | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO | Aparelho de pressão arterial obeso (esfigmomanômetro), o equipamento deve posuir manômetro de alta precisão com faixa de medição 0 a 300mmhg com divisão de 2 mmhg, possuir braçadeira com manguito em pvc com circunferência mínima de 35cm até 51cm, a braçadeira deve ser em nylon com fecho em velcro. acompanhar estojo de viagem. | 304,80 | 609,60 |
| 28 | 01 | Unidade | ELETROESTIMULADOR C/ CORRENTE GALVANICA- FARADICA | # Aparelho de Eletroestimulação com Multicorrentes 9 em 1 Descrição técnica: Equipamento de eletroterapia destinado à aplicação de correntes elétricas terapêuticas do tipo galvânica (contínua) e farádica (alternada ou pulsada), indicado para tratamentos fisioterapêuticos de estimulação muscular, analgesia, melhora da circulação e regeneração tecidual. Características mínimas exigidas: - Equipamento microprocessado, de mesa ou portátil; - Alimentação bivolt automática (100–240 V / 50–60 Hz); - Saídas independentes para eletrodos; - Tipos de correntes disponíveis: galvânica e farádica; - Controle digital de intensidade e tempo de aplicação; - Display digital para visualização de parâmetros (tempo, intensidade, tipo de corrente); - Temporizador programável com desligamento automático ao final da sessão; - Ajuste de intensidade de corrente com regulagem progressiva; - Alarmes visuais e/ou sonoros de segurança (sobrecorrente, mau contato, fim de sessão); Acompanha acessórios: cabos condutores, eletrodos de silicone condutivo ou de carb Descrição técnica: Equipamento de eletroterapia destinado à aplicação de correntes elétricas terapêuticas do tipo galvânica (contínua) e farádica (alternada ou pulsada), indicado para tratamentos fisioterapêuticos de estimulação muscular, analgesia, melhora da circulação e regeneração tecidual. | 1996,8867 | 1996,8867 |
| 29 | 01 | Unidade | ELEVADOR P/ TRANSPOSIÇÃO DE LEITO | Elevador p/ transposição de leito: Elevador para transposição de leito hospitalar (transferidor de pacientes): Características: - Capacidade de carga: mínimo de 150 kg; - Altura mínima/máxima de elevação: conforme padrão hospitalar (aproximadamente 50 a 180 cm); - Acionamento elétrico com bateria recarregável e carregador bivolt automático; - Base regulável para acesso sob o leito; - Estrutura em aço carbono ou alumínio com pintura epóxi; - Rodízios de 4” com rolamentos, sendo dois com travas; - Arnês anatômico de sustentação incluso; - Nível de ruído ≤ 65 dB(A); - Garantia mínima de 12 meses; - Assistência técnica e peças de reposição disponíveis no território nacional. | 11422,00 | 11422,00 |
| 30 | 03 | Unidade | ESCADA COM 3 DEGRAUS | ### Escada de 3 degraus destinada ao uso em exercícios de reabilitação e fisioterapia motora, desenvolvida para treino de marcha e fortalecimento muscular. Fabricada com estrutura metálica ou em madeira de alta resistência, com acabamento em pintura eletrostática ou verniz protetor, conforme o material. ### Características mínimas exigidas: - Quantidade de degraus: 3 (três); - Altura dos degraus: entre 15 e 18 cm; - Largura dos degraus: mínima de 50 cm; - Profundidade dos degraus: mínima de 25 cm; - Superfície antiderrapante em cada degrau; - Corrimãos bilaterais (em ambos os lados), em tubo metálico ou madeira, com empunhadura anatômica e altura entre 85 e 95 cm do piso; - Base estável, com sapatas antiderrapantes para evitar deslizamento; - Capacidade de carga mínima: 150 kg; - Acabamento sem arestas cortantes ou rebarbas, garantindo segurança ao paciente; - Indicado para uso em clínicas de fisioterapia, hospitais e centros de reabilitação. | 224,2467 | 672,7401 |
| 31 | 01 | Unidade | ESCADA LINEAR PARA MARCHA | # Escada linear para marcha Escada em L (de Canto) - 3 Degraus c/ Rampa e Corrimão: A Escada de Canto em L com 3 degraus é utilizada para a prática de exercícios de reabilitação de movimentos na fisioterapia e neurologia. Fabricada com madeira de reflorestamento, marfim maciço, e degraus em compensado, proporciona confiança e segurança aos pacientes. - Robustez e qualidade - Madeira de Reflorestamento - Aplicações diferenciadas - Comprimento da rampa: 2,16 m - Comprimento total dos degraus: 1,36 m - Altura dos corrimãos superiores: 1,30 m - Altura dos corrimãos inferiores: 91,5 cm - Altura dos degraus: 14 cm - Largura do espaço útil: 78 cm | 2207,00 | 2207,00 |
| 32 | 02 | Unidade | ESPALDAR EM MADEIRA | # Espaldar Madeira Barra De Ling ## Características do produto Largura: 93 m Peso máximo suportado: 140 kg Altura: 2.38 m | 1150,3467 | 2300,6934 |
| 33 | 02 | Unidade | EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS | # Exercitador de mãos e dedos: # Kit 5 Hand Grip Preto Punho Fisioterapia Mãos Antebraço - Unidades por kit: 1. - Formato de venda: Unidade. - Resistência ajustável de 5 a 60 kg para treinos personalizados. - Equipamento com mola para treino de dedos e mãos. - Exercitador de silicone flexível e durável. - Anel para reabilitação, contribui para recuperação de força. - Compacto e portátil, inclui bolsa para armazenamento e transporte. ### Características principais Modelo: Kit Hand Grip 5 Peças Cor: Preto Material do punho: Borracha Com resistência ajustável Resistência mínima - Resistência máxima: 5 kg - 60 kg Comprimento: 15cm Largura: 15cm Largura: 15 cm | 47,5533 | 95,1066 |
| 34 | 01 | Unidade | FES | # Aparelho De Tens Fes Portátil Fisioterapia ### Características principais Tipo de ondas: Analgesia, Correntes, Fes, bateria, corrente, eletroestimulador, estética, fortalecimento, portátil, reabilitação Peso: 240g Tipo de alimentação: Bateria Inclui eletrodos, Com temporizador, Com multifrequência, Com inversão de polaridade Quantidade de canais: 4 | 1478,2167 | 1478,2167 |
| 35 | 02 | Unidade | LARINGOSCÓPIO ADULTO | Laringoscópio Adulto: Conjunto de laringoscópio iluminação Led convencional, acompanha 3 laminas retas e 3 laminas curvas + cabo adulto e estojo de transporte. Composto de lâminas anatômicas, que são encaixadas no cabeçote (corpo). As lâminas contêm na extremidade uma lâmpada para iluminação local. A iluminação é acionada automaticamente ao encaixar-se a lâmina no cabo. Os formatos das lâminas Curvas (Modelo: McIntosh) ou Retas. A fonte de alimentação da energia são duas pilhas (C) para o tamanho Adulto ou (AA) . O cabo é fabricado em Aço Inox e as lâminas em Aço Inox. Características Principais: Iluminação:LED Branco Quente; Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts); Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres); Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas); Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente; Vida útil: 20.000 h; Acompanha: Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5);Cabo de pilhas médias; Bolsa de transporte | 1726,6667 | 3453,3334 |
| 36 | 02 | Unidade | LARINGOSCÓPIO INFANTIL | Laringoscópio, Tipo Lâmpada De Led, Componentes C/ 5 Lâminas, Componentes Adicionais C/Cabo, Material 2 Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo Infantil, Embalagem* C/ Estojo | 1.633,33 | 3266,66 |
| 37 | 01 | Unidade | LASER PARA FISIOTERAPIA | # Aparelho Laser Fisioterapia Caneta 808nm - Quantidade de eletroestimuladores musculares: 1. - Potência ajustável de 40 mW a 260 mW para tratamentos personalizados. - Comprimento de onda de 808 nm para eficácia em terapias. - Dimensões compactas de 19,9 cm x 13,9 cm x 4,25 cm. - Peso leve de 395 g, ideal para transporte. - Estimula a produção de ATP, promovendo regeneração tecidual. - Modo de operação contínuo para tratamentos prolongados. - Tipo de alimentação: Corrente elétrica | 3212,11 | 3212,11 |
| 38 | 05 | Unidade | MESA AUXILIAR | # Mesa Auxiliar para procedimentos totalmente Metálica com Rodízios; suporte metálicos para equipamentos desmontável para fácil e econômico transporte bandejas: 0.45 x 0.30 m | 775,9633 | 3879,8165 |
| 39 | 01 | Unidade | NEGATOSCÓPIO | # Negatoscópio 1 Corpo Bivolt Características: - Produto confeccionado em aço carbono; - Painel frontal em acrílico branco translúcido leitoso; - Prendedor de radiografias em aço inox; - Iluminação através de LEDs; - Acionamento através de interruptor (botão) liga / desliga; - Acabamento - Pintura eletrostática a pó (epóxi); - Chave para seleção de voltagem 110v ou 220v; - Cabo de alimentação tripolar com comprimento de 1m; - Profundidade: 11cm; - Largura: 38cm; - Altura: 50cm. | 810,5333 | 810,5333 |
| 40 | 02 | Unidade | NEBULIZADOR PORTÁTIL | Nebulizador Portátil com compressor : Inalador Nebulizador de Ar Comprimido, o inalador InalaPop produz um fluxo de ar comprimido de modo a transformar o medicamento na forma líquida em névoa que é inalado pelo paciente | 199,166 | 398,332 |
| 41 | 02 | Unidade | OTOSCÓPIO SIMPLES | Otoscópio 2,5V Preto LED com Estojo Simples: Cabeça em aço inoxidável e uma combinação de polímeros termoplásticos robustos, conferindo altíssima resistência a impactos e corrosões e superior durabilidade; Iluminação branca de alto brilho, com excelente nitidez da imagem; Espéculos auriculares autoclaváveis 2.5, 3.0, 4.0,5.0 e 10 mm; Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA (não inclusas); Lente giratória com aumento de 3 vezes; Conexão para otoscopia pneumática; | 1.137,555 | 2275,11 |
| 42 | 08 | Unidade | OXIMETRO DE PULSO | Oximetro de pulso portátil que opera com bateria recarregável. É compacto, fácil de manusear com transmissão de dados via Wireless e USB Suporta sensor de oximetria para adultos, crianças e neonatos; Tela TFT LCD colorida de 3,5 polegadas exibindo SpO2/ FP/ Gráfico de barras de pulso/ Índice de Perfusão/Pletismográfica/Temperatura Rotação automática; Alertas indicativos visuais e sonoros; Padrão bateria de lítio recarregável. | 1921,6667 | 15373,3336 |
| 43 | 01 | Unidade | PODOSCOPIO | # Podoscópio de Fisioterapia em Acrílico # Características: # - Base: 49 x 50 x 6,5cm (CxLxA); # - Acrílico: 43,5 x 41 x 13cm (CxLxA); # - Total: 49 x 50 x 19,5cm (CxLxA); - Peso: 8,90kg. | 2812,00 | 2812,00 |
| 44 | 01 | Unidade | SIMETROGRAFO | Simetrógrafo Portátil Fabricado em alumínio com pintura eletrostática branca - Equipamento leve e resistente - Dobrável, facilita o transporte e armazenamento - Possui números na parte superior e letras na lateral, facilitando as interpretações do avaliador - Permite fotos sem reflexos - O avaliado se posiciona atrás do equipamento, dessa forma as linhas guias ficam na frente auxiliando na visualização de desvios posturais Ficha Técnica Matéria Prima: Alumínio Pintura: Eletrostática branca Estrutura Dobrável | 1118,3333 | 1118,3333 |
| 45 | 02 | Unidade | SUPORTE DE SORO | Suporte para Soro com 4 ponteiras de plástico; Estrutura em aço carbono 7/8” (22,22mm) com parede 1,2mm; Acabamento: Inox, com rosca central; Quatro pés com ponteiras plásticas. Haste superior cromada em formato T com quatro ganchos dispostos em X; Altura: 2,50m a 1,80m; Largura: 0,34m; Comprimento: 0,43m; Peso: 5kg | 405,33 | 810,66 |
| 46 | 02 | Unidade | TABUA DE PROPRIOCEPÇÃO | # Tábua de Propriocepção Equilíbrio Profissional Fisioterapia Material - Confeccionada em Madeira MDF 15 mm de alta resistência - Piso antiderrapante em borracha sintética. - Cor: Base natural CRU + superfície preta - Dimensões: comprimento: 58 cm - Largura: 38 cm – altura 09 cm - Capacidade estática: 140 Kg - Peso produto: 4 KG | 177,3333 | 354,6666 |
| 47 | 02 | Unidade | TENS E FES | # Tens e Fes + 4 Eletrodos adesivos + 2 Cintas Elasticas TENS Normal: Convencional. TENS Vf: Variação automática de intensidade e frequência. TENS Vif: Variação de intensidade e frequência com ajustes mais amplos. TENS Ac: Acupuntura. BURST: TENS modulado em trens de pulso a 2Hz. FES SYNC: FES sincronizado. FES REC: FES recíproco. FES SYNC Vif: FES sincronizado com variações automáticas. FES REC Vif: FES recíproco com variações automáticas. TENS/FES também permite a aplicação de Estimulação Manual (MS) nas modalidades: - FES Sync: Sincronizada. - FES Sync VIF: Com variação. - FES Rec: Recíproca. - FES Rec VIF: Recíproca com variação.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Voltagem: Bivolt. Canais de saída: 2 canais independentes em amplitude. Tempo: 1 a 60 minutos. Modo: Convencional, VF, VIF, Acupuntura e Burst. Bateria: Recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA. Dimensões (CxLxA): 14 cm x 8 cm x 4 cm. Peso do equipamento: 0,200 gramas. Peso bruto com maleta: 0,600 gramas. | 1374,6233 | 2749,2466 |
| 48 | 02 | Unidade | TERMOMETRO CLINICO | # Termômetro Infravermelho de Testa Principais Características: • Possui Infravermelho. • 3 em 1: Medição da Temperatura Corpórea, Ambientes e Superfícies • Visor COLOR GLOW: O display muda de cor conforme a temperatura indicada, facilitando a leitura • Medição em apenas 1 segundo. • Armazena até 30 medições. • Medição higiênica, prática e precisa. • Touch Free: Sem contato com a pele, mais prático e higiênico • Alarme de Febre | 150,96 | 301,92 |
| 49 | 01 | Unidade | TURBILHÃO | Turbilhão - indicado para embros inferiores (pés e pernas). capacidade ideal para imersão de ambos os membros inferiores. Fabricado em aço inoxidável escovado ou fibra de vidro com reforço estrutural, resistente à oxidação, impactos e produtos químicos. Capacidade mínima: 40 a 80 litros de água; abertura ampla com bordas arredondadas. Motor elétrico acoplado com potência mínima de ¼ cv (ideal até ½ cv); bomba com sucção e jato direcionável, para gerar movimento circular da água; vazão mínima: 20 l/min; sistema com filtro ou grade de proteção para evitar entrada de detritos. Aquecedor embutido com controle de temperatura regulável; faixa recomendada: 25°c a 45°c; termostato com controle automático de temperatura. temporizador ajustável (mín. 0-30 minutos); botão liga/desliga da bomba e do aquecedor; controle digital ou analógico de temperatura. Desarme automático de segurança térmica; isolamento elétrico do motor e do painel; registro de escoamento com válvula de drenagem inferior. Estrutura sobre rodízios com freio para fácil movimentação; alças laterais para transporte; altura adequada para fácil acesso de pacientes (40-60 cm). Alimentação elétrica: bivolt; potência total: 500 a 1000w. Registro na anvisa; certificação inmetro (obrigatória para equipamentos elétricos) | 13149,2667 | 13149,2667 |
| 50 | 01 | Unidade | ULTRASSOM P/ FISIOTERAPIA | # Ultrassom 1 E 3 Mhz Portátil ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Potência máxima de saída: 24 Watts ± 20%; Intensidade de saída: 0,1 a 3,0 W/cm2 ± 20%; Área Efetiva de Radiação (ERA): 8 cm²; Frequência: 1,1 e 3,3 MHz ± 10%; Modo: Contínuo e pulsado; Frequência de repetição de pulso (Modo Pulsado): 16Hz, 48Hz ou 100Hz ± 10%; Ciclo de trabalho: 10% (1/10), 20% (1/5), 50% (1/2) ou 75% (3/4) ± 5%; BNR Máxima: <8; Tipo: Colimado; Tempo de tratamento: 1-30 min ± 10%; Alimentação: 100-240V~50/60Hz; Potência de entrada: 100 VA; Peso: 1,50kg; Dimensões: 19,9x13,9x4,25 cm (LxCxA). | 1817,7333 | 1817,7333 |
| 51 | 01 | Unidade | VENTILOMETRO/RESPIROMETRO | Ventilômetro/respirômetro: aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; com os respectivos conectores; diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; dois ponteiros indicadores; faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. | 15366,00 | 15366,00 |
| 52 | 01 | Unidade | BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV | #### Especificações mínimas: Tipo: Bomba de vácuo isenta de óleo (dry vacuum pump); Potência nominal: até 2HP / 1,5 kW; Vazão mínima: 100 litros/minuto; Pressão de vácuo: até 620 mmHg (±82 kPa) em relação à pressão atmosférica; Sistema de compressão: Pistão ou diafragma revestido em teflon ou material anticorrosivo; Gabinete: Em aço inox 430 ou chapa metálica com pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo; Tensão de alimentação: 127 V ou 220 V ±5%, frequência 50–60 Hz; Nível de ruído: Inferior a 60 dB; Sistema de controle: Registro com indicador analógico ou digital para regulagem de vácuo e pressão; Segurança: Dispositivo para indicação de umidade ou contaminação; fusíveis de proteção; Acessórios inclusos: Cabo de energia, 2 fusíveis extras, manual em português; Certificações e garantias: Produto com registro ou notificação na ANVISA, quando aplicável; Componentes com selo INMETRO; Garantia mínima de 12 meses | 3911,44 | 3911,44 |
| 53 | 01 | Unidade | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | #### Compressor odontológico isento de óleo (oil-free) Potência do motor: Mínimo de 3 HP (cavalos-vapor) Pressão máxima de trabalho: 120 psi (±8,3 bar) Vazão de ar: Mínimo de 100 litros/minuto Reservatório de ar: Capacidade mínima de 50 litros, em aço carbono com pintura anticorrosiva Sistema de filtragem: Filtro de ar bacteriológico com retenção mínima de 99,9% de partículas. Nível de ruído: Inferior a 60 dB (compressor silencioso) Sistema de segurança: Válvula de alívio, manômetro e pressostato com desligamento automático Voltagem: 127 V ou 220 V (preferencialmente bivolt automático) Mobilidade: Base com rodízios ou pés de borracha para estabilidade e transporte Certificações e garantias: Produto com registro ou notificação na ANVISA Componentes com selo INMETRO Garantia mínima de 12 meses Manual de instruções em português | 2955,55 | 2955,55 |
| 54 | 01 | Unidade | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL | #### Especificações mínimas: Composição do conjunto portátil: Unidade odontológica portátil com cadeira dobrável, estrutura leve e resistente, com apoio para cabeça ajustável; Compressor de ar portátil silencioso, com capacidade mínima de 40 litros/minuto e pressão de trabalho entre 5 e 8 bar; Sistema de aspiração com bomba de vácuo portátil ou venturi, com reservatório de resíduos; Equipo odontológico portátil com: Seringa tríplice (ar/água); Alta rotação com conexão tipo Borden ou Midwest; Baixa rotação com micromotor pneumático; Sistema de iluminação com refletor LED portátil ou acoplado à cadeira; Reservatórios de água limpa e resíduos, com capacidade mínima de 1 litro cada; Maleta de transporte rígida ou mochila reforçada, com compartimentos para todos os componentes; Requisitos elétricos: Voltagem: 127 V ou 220 V (preferencialmente bivolt automático); Consumo máximo: até 1000 W; #### Certificações e garantias: Produto com registro ou notificação na ANVISA; Componentes com selo INMETRO, quando aplicável; Garantia mínima de 12 meses; Manual de instruções em português; Higiene e manutenção: Superfícies lisas e resistentes à desinfecção; Componentes desmontáveis para limpeza e transporte | 23300,33 | 23300,33 |
| 55 | 02 | Unidade | SELADORA | Especificações mínimas: Tipo: Seladora térmica odontológica automática ou semiautomática; Estrutura: Corpo em aço inoxidável ou material resistente à corrosão e fácil higienização; Sistema de aquecimento: Resistência elétrica com controle automático de temperatura; Temperatura de selagem: Ajustável, com faixa entre 150 °C e 200 °C; Largura da selagem: Mínimo de 12 mm;Comprimento útil de selagem: Mínimo de 25 cm;Tempo de selagem: Ciclo rápido, inferior a 3 segundos por embalagem;Voltagem: 127 V ou 220 V (preferencialmente bivolt automático); Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento e desligamento automático; Certificações: Produto com registro ou notificação na ANVISA e selo do INMETRO; Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação; #### Acessórios e itens inclusos: #### Manual de instruções em português; #### Cabo de alimentação compatível com padrão nacional; #### Assistência técnica autorizada no território nacional. | 639,4067 | 1278,8134 |
| 56 | 01 | Unidade | MESA DE MAYO | #### Mesa Mayo Inox; Características e Especificações Técnicas: Base Fixa: Aço Inox AISI430 7/8"; Haste Móvel: Aço Inox AISI430; Bandeja Inox removível de 40x30cm; Altura regulável, 70cm mínimo, 110cm máximo Pés com Rodízios 2" em nylon | 643,04 | 643,04 |
| 57 | 01 | Unidade | MOCHO | #### Estrutura: Base em aço cromado ou alumínio polido, com cinco rodízios duplos de nylon ou PU (poliuretano), que proporcionem mobilidade e estabilidade Assento: Anatômico, com espuma injetada de alta Densidade, revestido em courvin hospitalar ou material sintético lavável e resistente a produtos de limpeza hospitalar Encosto lombar: Regulável em altura e profundidade, com sistema de ajuste por alavanca ou rosca Altura do assento: Regulagem por pistão a gás (sistema pneumático), com faixa de ajuste entre 45 cm e 65 cm Capacidade de carga: Suporta no mínimo 120 kg Rodízios: Antiestáticos e silenciosos, adequados para pisos lisos Cor: A definir pelo contratante (preferencialmente opções neutras como branco, cinza, azul ou preto) Certificações e garantias: #### Produto com selo INMETRO, quando aplicável Garantia mínima de 12 meses Manual de instruções em português | 429,74 | 429,74 |
| 58 | 10 | Unidade | ARMÁRIO | #### Armário de madeira multiuso 2 portas com chave e três prateleiras | 706,30 | 7063,00 |
| 59 | 03 | Unidade | BEBEDOURO/PURIFICADOR DE ÁGUA | Purificador de Água: Temperatura da água: Natural e gelada; Tensão elétrica: Bivolt; Sistema de refrigeração: Placa eletrônica ou compressor (preferencialmente com baixo consumo de energia); Capacidade de refrigeração: Mínimo de 0,20 L/h; Consumo de energia: Até 10 kWh/mês; Filtragem: Classe A, com retenção de partículas e redução de cloro livre; Eficiência bacteriológica:Comprovada;LED indicativo para troca de refil: Sim;Vida útil do refil: Mínimo de 1.500 litros ou 6 meses #### Cor: Preferencialmente cinza ou branco; Instalação: Acompanha kit de instalação e manual; Itens inclusos: Purificador, bandeja coletora, elemento filtrante, kit de instalação, manual | 666,00 | 1998,00 |
| 60 | 41 | Unidade | CADEIRA SECRETÁRIA | # Cadeira Secretária Fixa Pé Palito corino | 119,5633 | 4902,0953 |
| 61 | 01 | Unidade | GELADEIRA/REFRIGERADOR | #### Geladeira Compacta até 200 Litros: Capacidade total: Até 200 litros; Tipo: Refrigerador de uma porta; Tensão elétrica: Bivolt ou disponível nas versões 127V / 220V; Consumo de energia: Preferencialmente com selo Procel A de eficiência energética; Compartimentos internos: Prateleiras ajustáveis, gaveta para frutas e legumes, porta-latas ou porta-garrafas; Compartimento freezer: Sim, com capacidade mínima de 10 litros; Degelo: Manual ou semiautomático; Cor: Branco, cinza ou inox; Design: Compacto, ideal para cozinhas pequenas, escritórios ou ambientes com espaço limitado; Dimensões aproximadas (AxLxP): Até 120 cm de altura, 50 cm de largura e 60 cm de profundidade; Peso: Até 30 kg | 1358,11 | 1357,11 |
| 62 | 23 | Unidade | LONGARINA | #### Cadeira longarina com 4 lugares corino | 749,5565 | 17239,7995 |
| 63 | 16 | Unidade | MESA ESCRITÓRIO | Mesa de escritório amadeirada (MDP); Altura (cm): 73,5; Largura (cm): 120 #### Profundidade (cm): 60; Espessura do Tampo: 40mm; Duas gavetas | 625,11 | 10001,76 |
| 64 | 01 | Unidade | MESA PARA COMPUTADOR | #### Mesa Estilo Industrial Para Computador E Notebook, 150cm; Comprimento x Largura x Altura 1.5 m x 60 cm x 74 cm; Forma: Quadrada; Material da tampa: MDP; Material da base: Aço; | 426,66 | 426,66 |
| 65 | 04 | Unidade | MESA DE REUNIÃO | Mesa para Reunião 8 Lugares Espessura do Tampo (mm)30 mm Altura da Mesa74,5 cm Largura (cm)220 cm #### Profundidade (cm)100 cm | 602,33 | 2409,32 |
| 66 | 10 | Unidade | COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) | #### Cooler para 1150; Processador 1150 CORE 4670 3.40GHZ 6MB OEM;Placa mãe 1150 DUEX, HDMI, VGA, NVME; Memória DDR3 8GB PC1600; *SSD 256GB ATKSSDS 530-500 MB/S; Gabinete OFFICE COMPACT sem fonte; Fonte ATX 230W COM CABO; KIT Teclado E Mouse USB KM-1901 Preto; Rede USB WIRELESS Antena Gigabit; Estabilizador MONO 300VA PTO 115V; Monitor 23.8 POL LED IPS FHD | 4236,2233 | 42362,233 |
| 67 | 04 | Unidade | IMPRESSORA A LASER (COMUM) | #### Impressora LASER MONO HLL1232W 127V | 1922,7067 | 7690,8268 |
| 68 | 01 | Unidade | IMPRESSORA A LASER (MULTIFUNCIONAL) | #### Impressora Laser MULTIFUNCIONAL MONO DCP1602 127V | 5138,96 | 5138,96 |
| 69 | 01 | Unidade | NO BREAK | #### NOBREAK 1500VA GT BIVOLT NEW PTO 4176 CBU | 908,00 | 908,00 |
| 70 | 07 | Unidade | TABLET | #### TABLET P12 128GB 12.7" WIFI OCTA CORE 2.6GHZ PRATA | 3951,8933 | 27663,2531 |
| 71 | 04 | Unidade | TELEVISOR 40’’ | #### Smart TV 40" LED Full HD Android 11 HDR10 P40SAA | 1694,6667 | 6778,6668 |
| 72 | 01 | Unidade | AR CONDICIONADO | #### Ar-condicionado Split Digital Inverter Ultra Connect Ai 9.000 Btus Frio | 1919,5533 | 1919,5533 |
| 73 | 05 | Unidade | VENTILADOR TETO/PAREDE | #### Ventilador de parede 60 cm | 264,986 | 1324,93 |
| 74 | 02 | Unidade | CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA PARA UTI | Tipo: Cama hospitalar motorizada com estrutura articulada em quatro seções. - Movimentos: Mínimo de sete movimentos elétricos, incluindo posição poltrona, acionados por controle nas grades laterais e painel de supervisão na peseira. - Estrutura: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Leito: Termoplástico ou similar, com sistema de fixação seguro. - Grades laterais: Quatro unidades em material termoplástico, com sistema de rebatimento e travamento, garantindo proteção integral ao paciente. - Cabeceiras: Removíveis, em material resistente e lavável, com sistema de encaixe rápido. - Rodízios: Quatro rodas de 6 polegadas, todas com freio total e pelo menos uma com função direcional. - Altura regulável: Mínima de 39 cm e máxima de 74 cm, com ajuste elétrico. - Dimensões aproximadas: Largura de 96 cm e comprimento entre 218 cm e 248 cm. - Capacidade de carga: Suporte mínimo de 120 kg, com opção reforçada para até 250 kg. #### - Acessórios inclusos: Suporte de soro com regulagem de altura e encaixe universal. | 17812,00 | 35624,00 |
| 75 | 01 | Unidade | CARDIOVERSOR BIFÁSICO | Tipo: Cardioversor com tecnologia bifásica exponencial truncada. - Aplicação: Indicado para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. - Display: Tela colorida de cristal líquido, eletroluminescente, com no mínimo 7 polegadas e alta definição. -Operação: Equipamento microprocessado, portátil e de fácil manuseio, com alça de transporte integrada ao gabinete. - Interface de controle: Navegador giratório para acesso ao menu e configuração dos parâmetros. - Modos de operação: Deve incluir os seguintes modos: desfibrilação manual, cardioversão sincronizada, marcapasso externo e modo DEA (Desfibrilador Externo Automático). - Monitoramento cardíaco: ECG de 3 canais integrado com visualização clara dos sinais vitais. - Impressora: Impressora térmica embutida para registro dos traçados e eventos. - Feedback de RCP: Sistema de orientação para qualidade da ressuscitação cardiopulmonar. - Proteção elétrica: Classe II, com grau de proteção contra choque elétrico conforme normas vigentes. - Alimentação: Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 horas em operação contínua. #### - Acessórios inclusos: Cabos de ECG, pás adulto e pediátrica, carregador de bateria, manual técnico em português. | 25996,6667 | 25996,6667 |
| 76 | 03 | Unidade | BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA, MICROPROCESSADA, COMPATÍVEL COM EQUIPO UNIVERSAL | Tipo: Volumétrica, peristáltica linear, microprocessada. - Compatibilidade: Deve aceitar equipo universal, conforme padrão ISO 8536-4. - Modos de infusão: - Por taxa (mL/h) - Por tempo - Por peso corporal - Dose de carregamento - Sequência - Microinfusão - Trapézio - Modo Drip - Faixa de infusão: De 0,1 a 1200,0 mL/h ou 0,03 a 400 gotas/min (equipo de 20 gotas/mL). - Volume total programável (VTBI): De 0,1 a 99999,99 mL. - Precisão de infusão: ±5%. - Operação de bolus: Taxa ajustável entre 0,1 e 1200,0 mL/h. - Taxa KVO (Keep Vein Open): Ajustável entre 0,1 e 5,0 mL/h. - Display: Tela LCD com visualização clara dos parâmetros e alarmes. - Alarmes e segurança: - Alarmes visuais e sonoros para oclusão, fim de infusão, ar na linha, porta aberta, falha de energia e bateria fraca. - Sistema antibolus automático. - Alimentação: - Fonte AC 100–240V, 50/60 Hz. - Bateria interna de lítio recarregável com autonomia mínima de 5 horas a 25 mL/h. - Portabilidade: Design compacto, com alça ou suporte para transporte. #### - Acessórios inclusos: Fonte de alimentação, suporte de fixação, manual técnico em português. | 12427,3333 | 37282,00 |
| 77 | 02 | Unidade | VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO, PORTÁTIL, COM SUPORTE A PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, PARA USO EM SALAS DE URGÊNCIA, TRANSPORTE E UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA. | Tipo: Ventilador pulmonar eletrônico, microprocessado, portátil. - Indicação de uso: Adulto, pediátrico e neonatal. - Modos ventilatórios: - VCV (Volume Controlado) - PCV (Pressão Controlada) - PLV (Pressão Limitada por Volume) - V-SIMV + PS (Volume SIMV com suporte de pressão) - P-SIMV + PS (Pressão SIMV com suporte de pressão) - DualPAP / APRV - CPAP / PSV - VNI (Ventilação Não Invasiva) - Interface de usuário: Display gráfico com visualização de curvas de pressão, volume e fluxo, além de valores numéricos em tempo real. - Alarmes e segurança: - Alarmes visuais e sonoros para desconexão, apneia, pressão alta/baixa, falha de energia e bateria. - Sistema inteligente de alarmes com priorização por criticidade. - Monitoramento: Monitor completo com gráficos e parâmetros ventilatórios em tempo real. - Portabilidade: Design compacto e leve, adequado para transporte em ambulâncias e aeronaves. - Bateria interna: Recarregável, com autonomia mínima de 6 horas em operação contínua. - Alimentação: Bivolt automático (100–240V). - Assistência remota: Sistema de diagnóstico remoto via internet, sem necessidade de deslocamento técnico. - Acessórios inclusos: Circuito respiratório adulto e pediátrico, fonte de alimentação, cabo de força, manual técnico em português. #### - Registro na ANVISA: Obrigatório. | 53660,00 | 107320,00 |

OBS. 01: Se houver divergência ou discrepância entre os valores unitário e total, prevalecerá sempre o VALOR UNITÁRIO.

OBS. 02: Nos valores propostos acima, estão inclusos todos e quaisquer encargos inerentes ao fornecimento objeto desta proposta, tais como: tributos, taxas, transportes, carregamento, descarregamento, encargos sociais, trabalhistas, frete, seguro, e outros que, direta e indiretamente, incidam sobre o perfeito e integral cumprimento da proposta apresentada.

CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO: As condições que envolvem a execução do objeto deste orçamento seguem as disposições contidas no Termo de Referência.

PRAZO DE GARANTIA:__________________________

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data limite para apresentação das propostas nesta licitação, sendo considerado prorrogado automaticamente, por iguais e sucessivos períodos até o término do processamento da respectiva licitação.

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Termo de Referência.

DECLARAÇÕES QUE ACOMPANHAM A PROPOSTA DE PREÇOS:

A empresa licitante, autora desta proposta de preços, DECLARA, para os devidos fins e efeitos de direito que as mercadorias ofertadas nesta proposta comercial, atendem fielmente às disposições do Edital e dos anexos do respectivo Processo e são de primeira qualidade.

DECLARA, ainda, sob as penas da lei, em especial quanto ao artigo 299, do Código Penal Brasileiro, que:

- a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela licitante, e o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da respectiva licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da respectiva licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da respectiva licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

- o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da respectiva licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

- o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Guatapará - SP, antes da abertura oficial das propostas; e

- está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

_____________________, _____ de _______________ de 2025.

_______________________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: _______________________________________________________

CPF Nº.  __________________________

ANEXO V

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

REFERENTE – PROCESSO Nº. ____/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ____/2025

CONTRATANTE:		 CONTRATADO:		 CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

- Estamos CIENTES de que:

- o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

- as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

- é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

- Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

_____________________, _____ de _______________ de 2025.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:

CPF:

# RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

# RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

# Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

# ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

# GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:  ___________________________

# DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

REFERENTE – PROCESSO Nº. ____/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ____/2025

CONTRATANTE:

CNPJ Nº:

CONTRATADA:

CNPJ Nº:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

OBJETO:

VALOR (R$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)